## tblREQUIREMENTS
req_id | req_description | req_identifier | req_apply_case
1 | Accesibilidad a todos los dispositivos de protección | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | 011100
2 | Bomba contra incendio | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010 | 000100
3 | Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100 | 010100
4 | Corrientes en el sistema de puesta a tierra | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000 | 000100
5 | Distancias de seguridad | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000 | 011100
6 | Ejecución de las conexiones | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000 | 000100
7 | Ensayos funcionales | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000 | 010100
8 | Existencia de planos, esquema, aviso y señales | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000 | 000100
9 | Funcionamiento del corte automático de la alimentación | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000 | 001100
10 | Identificación de canalizaciones | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000 | 000100
11 | Identificación de circuitos | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000 | 010100
12 | Identificación de conductores de fase, neutro y tierras | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000 | 000100
13 | Materiales acordes con las condiciones ambientales | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000 | 011100
14 | Memorias de cálculo | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000 | 011100
15 | Niveles de iluminación | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000 | 000100
16 | Protección contra arcos internos | 0000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000 | 010100
17 | Protección contra electrocución por contacto directo | 0000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000 | 000100
18 | Protección contra electrocución por contacto indirecto | 0000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000 | 000100
19 | Resistencia de aislamiento | 0000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000 | 011100
20 | Resistencia de puesta a tierra (4,8 Ω) | 0000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000 | 011100
21 | Revisiones de certificaciones de producto | 0000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000 | 000100
22 | Selección de conductores | 0000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000 | 011100
23 | Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes | 0000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000 | 011100
24 | Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones | 0000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000 | 011100
25 | Sistema de emergencia | 0000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000 | 000100
26 | Sistema de protección contra rayos | 0000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000 | 010100
27 | Valores de campos Electromagnéticos | 0000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000 | 000100
28 | Apoyos o estructuras | 0000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000 | 001000
29 | Avisos y señales de seguridad | 0000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000 | 010000
30 | Cámaras y canalizaciones adecuadas | 0000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000 | 001000
31 | Dispositivos de seccionamiento y mando | 0000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000 | 011000
32 | Ejecución de las conexiones. | 0000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000 | 011000
33 | Herrajes | 0000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000 | 001000
34 | Identificación de circuitos | 0000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000 | 001000
35 | Planos, esquemas y diagramas | 0000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000 | 001000
36 | Protección contra la corrosión | 0000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000 | 001000
37 | Resistencia de puesta a tierra. | 0000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000 | 000000
38 | Resistencia de aislamiento. | 0000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000 | 011000
39 | Revisión de certificaciones de productos | 0000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000 | 011000
40 | Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes. | 0000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000 | 000000
41 | Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones. | 0000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000 | 000000
42 | Tensiones de paso, contacto y transferidas | 0000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000 | 010000
43 | Valores de Campo Electromagnéticos. | 0000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000 | 001000
44 | Avisos y señales de seguridad | 0000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000 | 011000
45 | Barreras de acceso | 0000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
46 | Campos electromagnéticos en áreas de trabajo permanente | 0000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
47 | Corriente en el sistema puesta a tierra. | 0000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
48 | Dispositivo de seccionamiento y mando. | 0000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000 | 000000
49 | Encerramientos de equipos (mallas, cuartos, bóvedas) | 0000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
50 | Enclavamientos | 0000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
51 | Ensayos dieléctricos | 0000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
52 | Equipotencialidad | 0000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
53 | Estructuras y herrajes | 0000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
54 | Identificación de circuitos, conductores de neutro y de tierras. | 0000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 000000
55 | Mímicos | 0000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
56 | Montaje | 0000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
57 | Protección contra electrocución por contacto directo. | 0000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
58 | Protección contra electrocución por contacto indirecto. | 0000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
59 | Protección contra rayos | 0000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
60 | Revisiones de certificaciones de producto. | 0000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
61 | Sistema contra incendio | 0000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
62 | Soportabilidad al fuego de materiales | 0000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
63 | Tensión de contacto y transferida | 0000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
64 | Tensión de paso. | 0001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
65 | Tiempo de respuesta de protecciones para despeje de fallas. | 0010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
66 | Ventilación | 0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
67 | Verificación de tensiones de paso, contacto y transferidas | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000