## Hoja1
DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES
ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN RETIE
Lugar y fecha de Expedición: |  |  | Bogotá, D.C. 31 de Mayo de 2013 | [11 empty] | Expediente No. |  | 5280
Nombre o razón social del propietario de la instalación: | [5 empty] | EDIPROARQ LTDA.
Dirección de la Instalación: |  |  | Carrera 50 # 150 - 47, Bogotá D.C.
|  |  | Código Municipio: | [5 empty] | 11001
Uso de la red: |  |  | Uso general: |  | Uso exclusivo: | [5 empty] | Alumbrado público: |  |  |  |  | Uso final: |  | X
Tipo de uso de instalación: |  |  | Rural: |  | Residencial: |  |  |  | X |  | Industrial: |  |  |  |  | Aislada del SIN:
Capacidad instalada (kVA): |  |  | 75 |  |  |  | Tensión (V): |  |  | 11400/208-120 |  |  |  | Año Terminación construcción: |  |  |  | 2013
Tipo de configuración: |  |  | Monofásica |  |  | Longitud línea (m): |  |  |  | 100 |  |  |  | Tipo de conductores: |  |  | XLPE - THHN
|  |  | Trifásica | X |  | Material estructural: |  |  |  | --- |  |  |  | N° de Estructuras o apoyos: |  |  | ---
Personas Calificadas responsables de la instalación:
Diseño: |  | Ing. Hector Pineda Alzate | [13 empty] | Mat. Prof. | RS205-5281
Construcción: |  | Ing. Hector Pineda Alzate | [13 empty] | Mat. Prof. | RS205-5281
Interventoría (si la hay): |  | N.A. | [13 empty] | Mat. Prof. | N.A.
ITEM | ASPECTO A EVALUAR | [11 empty] | APLICA |  |  | CUMPLE |  | NO CUMPLE
1 | Accesibilidad a todos los dispositivos de protección | [11 empty] | SI |  |  | SI
2 | Apoyos o estructuras | [11 empty] | SI |  |  | SI
3 | Avisos y señales de seguridad | [11 empty] | SI |  |  | SI
4 | Cámaras y canalizaciones adecuadas | [11 empty] | SI |  |  | SI
5 | Dispositivos de seccionamiento y mando | [11 empty] | SI |  |  | SI
6 | Distancias de seguridad | [11 empty] | SI |  |  | SI
7 | Ejecución de las conexiones. | [11 empty] | SI |  |  | SI
8 | Funcionamiento del corte automático de la alimentación | [11 empty] | SI |  |  | SI
9 | Herrajes | [11 empty] | SI |  |  | SI
10 | Identificación de circuitos | [11 empty] | SI |  |  | SI
11 | Materiales acordes con las condiciones ambientales | [11 empty] | SI |  |  | SI
12 | Memorias de cálculo | [11 empty] | SI |  |  | SI
13 | Planos, esquemas y diagramas | [11 empty] | SI |  |  | SI
14 | Protección contra la corrosión | [11 empty] | SI |  |  | SI
15 | Resistencia de puesta a tierra. | [11 empty] | SI |  |  | SI
16 | Resistencia de aislamiento. | [11 empty] | SI |  |  | SI
17 | Revisión de certificaciones de productos | [11 empty] | SI |  |  | SI
18 | Selección de conductores | [11 empty] | SI |  |  | SI
19 | Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes. | [11 empty] | SI |  |  | SI
20 | Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones. | [11 empty] | SI |  |  | SI
21 | Tensiones de paso, contacto y transferidas | [11 empty] | NO
22 | Valores de Campo Electromagnéticos. | [11 empty] | NO
OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES (si las hay) e identificación de anexos.
ALCANCE: La inspección comprende la revisión de 90 metros de acometida en media tensión subterránea en calibres 3X120 mm2 AL desde punto de conexión ubicado en estructura aérea PF 08562018, CD 11688 hasta subestación del proyecto, 5 metros de red en baja tensión en calibres 3X120 mm2 + 70mm2 AL desde bornes de transformador hasta AM-1, 5 metros de red en baja tensión en calibres 3X70mm + 70mm AL desde bornes de transformador hasta AM-2, Armarios de medidores AM-1, AM-2 y sistema de puesta a tierra. EDIFICIO ARIES.
RESULTADO DE CONFORMIDAD: |  |  |  | Aprobada |  | X | [8 empty] | No Aprobada
Organismo de Inspección: Retie Ingeniería y Gestión S.A.S. | [12 empty] | Resolución de acreditación: 10-OIN-017
Dirección Domicilio: Calle 114 # 47A - 27 | [12 empty] | Teléfono: 6206290 |  |  |  | Fax: 2157053
Nombre Persona Autorizada por Organismo de Inspección: | [5 empty] | Ing. Cayetano Rugeles | [6 empty] | Firma:
Nombre Inspector: |  | Ing. Wilson Beltrán Ramos |  |  | Mat. Prof. |  |  | SN205-3441 |  |  |  | Firma Inspector:
NOTA: Señor Operador el original de este documento es valido solo con sello seco | [16 empty] | RIG-FO-040 V:3

## Hoja2
Fecha de Expedición | Bogotá, D.C. 31 de Mayo de 2013
No. de Expediente | 5280
Propietario | EDIPROARQ LTDA.
Dirección | Carrera 50 # 150 - 47, Bogotá D.C.
Código Municipio | 11001
Capacidad Instalada | 75
Tensión | 11400/208-120
Año terminación | 2013
Longitud línea | 100
Tipo Conductores | XLPE - THHN
Material estructural | ---
# de esctructuras | ---
Ing. Diseñador | Ing. Hector Pineda Alzate | RS205-5281
Constructor | Ing. Hector Pineda Alzate | RS205-5281
Inspector | Ing. Wilson Beltrán Ramos
MP | SN205-3441

## CODIGOS DANE
CODIFICACION MUNICIPIOS DANE
ítem | Codigo Ciudad | Nombre Ciudad | Departamento
1 | 05002 | ABEJORRAL | Antioquia
2 | 54003 | ABREGO | Norte de Santander
3 | 05004 | ABRIAQUÍ | Antioquia
4 | 50006 | ACACÍAS | Meta
5 | 27006 | ACANDÍ | Chocó
6 | 41006 | ACEVEDO | Huila
7 | 13006 | ACHÍ | Bolívar
8 | 41013 | AGRADO | Huila
9 | 25001 | AGUA DE DIOS | Cundinamarca
10 | 20011 | AGUACHICA | Cesar
11 | 68013 | AGUADA | Santander
12 | 17013 | AGUADAS | Caldas
13 | 85010 | AGUAZUL | Casanare
14 | 20013 | AGUSTÍN CODAZZI | Cesar
15 | 41016 | AIPE | Huila
16 | 25019 | ALBÁN | Cundinamarca
17 | 52019 | ALBÁN | Nariño
18 | 18029 | ALBANIA | Caquetá
19 | 44035 | ALBANIA | La Guajira
20 | 68020 | ALBANIA | Santander
21 | 76020 | ALCALÁ | Valle del Cauca
22 | 52022 | ALDANA | Nariño
23 | 05021 | ALEJANDRÍA | Antioquia
24 | 47030 | ALGARROBO | Magdalena
25 | 41020 | ALGECIRAS | Huila
26 | 19022 | ALMAGUER | Cauca
27 | 15022 | ALMEIDA | Boyacá
28 | 73024 | ALPUJARRA | Tolima
29 | 41026 | ALTAMIRA | Huila
30 | 27025 | ALTO BAUDO | Chocó
31 | 13030 | ALTOS DEL ROSARIO | Bolívar
32 | 73026 | ALVARADO | Tolima
33 | 05030 | AMAGÁ | Antioquia
34 | 05031 | AMALFI | Antioquia
35 | 73030 | AMBALEMA | Tolima
36 | 25035 | ANAPOIMA | Cundinamarca
37 | 52036 | ANCUYÁ | Nariño
38 | 76036 | ANDALUCÍA | Valle del Cauca
39 | 05034 | ANDES | Antioquia
40 | 05036 | ANGELÓPOLIS | Antioquia
41 | 05038 | ANGOSTURA | Antioquia
42 | 25040 | ANOLAIMA | Cundinamarca
43 | 05040 | ANORÍ | Antioquia
44 | 17042 | ANSERMA | Caldas
45 | 76041 | ANSERMANUEVO | Valle del Cauca
46 | 05044 | ANZA | Antioquia
47 | 73043 | ANZOÁTEGUI | Tolima
48 | 05045 | APARTADÓ | Antioquia
49 | 66045 | APÍA | Risaralda
50 | 25599 | APULO | Cundinamarca
51 | 15047 | AQUITANIA | Boyacá
52 | 47053 | ARACATACA | Magdalena
53 | 17050 | ARANZAZU | Caldas
54 | 68051 | ARATOCA | Santander
55 | 81001 | ARAUCA | Arauca
56 | 81065 | ARAUQUITA | Arauca
57 | 25053 | ARBELÁEZ | Cundinamarca
58 | 52051 | ARBOLEDA | Nariño
59 | 54051 | ARBOLEDAS | Norte de Santander
60 | 05051 | ARBOLETES | Antioquia
61 | 15051 | ARCABUCO | Boyacá
62 | 13042 | ARENAL | Bolívar
63 | 05055 | ARGELIA | Antioquia
64 | 19050 | ARGELIA | Cauca
65 | 76054 | ARGELIA | Valle del Cauca
66 | 47058 | ARIGUANÍ | Magdalena
67 | 13052 | ARJONA | Bolívar
68 | 05059 | ARMENIA | Antioquia
69 | 63001 | ARMENIA | Quindio
70 | 73055 | ARMERO | Tolima
71 | 13062 | ARROYOHONDO | Bolívar
72 | 20032 | ASTREA | Cesar
73 | 73067 | ATACO | Tolima
74 | 27050 | ATRATO | Chocó
75 | 23068 | AYAPEL | Córdoba
76 | 27073 | BAGADÓ | Chocó
77 | 27075 | BAHÍA SOLANO | Chocó
78 | 27077 | BAJO BAUDÓ | Chocó
79 | 19075 | BALBOA | Cauca
80 | 66075 | BALBOA | Risaralda
81 | 08078 | BARANOA | Atlántico
82 | 41078 | BARAYA | Huila
83 | 52079 | BARBACOAS | Nariño
84 | 05079 | BARBOSA | Antioquia
85 | 68077 | BARBOSA | Santander
86 | 68079 | BARICHARA | Santander
87 | 50110 | BARRANCA DE UPÍA | Meta
88 | 68081 | BARRANCABERMEJA | Santander
89 | 44078 | BARRANCAS | La Guajira
90 | 13074 | BARRANCO DE LOBA | Bolívar
91 | 94343 | BARRANCO MINAS | Guainía
92 | 08001 | BARRANQUILLA | Atlántico
93 | 20045 | BECERRIL | Cesar
94 | 17088 | BELALCÁZAR | Caldas
95 | 15087 | BELEN | Boyacá
96 | 52083 | BELEN | Nariño
97 | 27086 | BELÉN DE BAJIRÁ | Chocó
98 | 18094 | BELÉN DE LOS ANDAQUIES | Caquetá
99 | 66088 | BELÉN DE UMBRÍA | Risaralda
100 | 05088 | BELLO | Antioquia
101 | 05086 | BELMIRA | Antioquia
102 | 25086 | BELTRÁN | Cundinamarca
103 | 15090 | BERBEO | Boyacá
104 | 05091 | BETANIA | Antioquia
105 | 15092 | BETÉITIVA | Boyacá
106 | 05093 | BETULIA | Antioquia
107 | 68092 | BETULIA | Santander
108 | 25095 | BITUIMA | Cundinamarca
109 | 15097 | BOAVITA | Boyacá
110 | 54099 | BOCHALEMA | Norte de Santander
111 | 11001 | BOGOTA | Bogotá D.C
112 | 25099 | BOJACÁ | Cundinamarca
113 | 27099 | BOJAYA | Chocó
114 | 19100 | BOLÍVAR | Cauca
115 | 68101 | BOLÍVAR | Santander
116 | 76100 | BOLÍVAR | Valle del Cauca
117 | 20060 | BOSCONIA | Cesar
118 | 15104 | BOYACÁ | Boyacá
119 | 05107 | BRICEÑO | Antioquia
120 | 15106 | BRICEÑO | Boyacá
121 | 68001 | BUCARAMANGA | Santander
122 | 54109 | BUCARASICA | Norte de Santander
123 | 76109 | BUENAVENTURA | Valle del Cauca
124 | 15109 | BUENAVISTA | Boyacá
125 | 23079 | BUENAVISTA | Córdoba
126 | 63111 | BUENAVISTA | Quindio
127 | 70110 | BUENAVISTA | Sucre
128 | 19110 | BUENOS AIRES | Cauca
129 | 52110 | BUESACO | Nariño
130 | 76113 | BUGALAGRANDE | Valle del Cauca
131 | 05113 | BURITICÁ | Antioquia
132 | 15114 | BUSBANZÁ | Boyacá
133 | 25120 | CABRERA | Cundinamarca
134 | 68121 | CABRERA | Santander
135 | 50124 | CABUYARO | Meta
136 | 94886 | CACAHUAL | Guainía
137 | 05120 | ubate | Antioquia
138 | 25123 | CACHIPAY | Cundinamarca
139 | 54128 | CACHIRÁ | Norte de Santander
140 | 54125 | CÁCOTA | Norte de Santander
141 | 05125 | CAICEDO | Antioquia
142 | 76122 | CAICEDONIA | Valle del Cauca
143 | 70124 | CAIMITO | Sucre
144 | 73124 | CAJAMARCA | Tolima
145 | 19130 | CAJIBÍO | Cauca
146 | 25126 | CAJICA | Cundinamarca
147 | 13140 | CALAMAR | Bolívar
148 | 95015 | CALAMAR | Guaviare
149 | 63130 | CALARCA | Quindio
150 | 05129 | CALDAS | Antioquia
151 | 15131 | CALDAS | Boyacá
152 | 19137 | CALDONO | Cauca
153 | 76001 | CALI | Valle del Cauca
154 | 68132 | CALIFORNIA | Santander
155 | 76126 | CALIMA | Valle del Cauca
156 | 19142 | CALOTO | Cauca
157 | 05134 | CAMPAMENTO | Antioquia
158 | 08137 | CAMPO DE LA CRUZ | Atlántico
159 | 41132 | CAMPOALEGRE | Huila
160 | 15135 | CAMPOHERMOSO | Boyacá
161 | 23090 | CANALETE | Córdoba
162 | 08141 | CANDELARIA | Atlántico
163 | 76130 | CANDELARIA | Valle del Cauca
164 | 13160 | CANTAGALLO | Bolívar
165 | 05138 | CAÑASGORDAS | Antioquia
166 | 25148 | CAPARRAPÍ | Cundinamarca
167 | 68147 | CAPITANEJO | Santander
168 | 25151 | CAQUEZA | Cundinamarca
169 | 05142 | CARACOLÍ | Antioquia
170 | 05145 | CARAMANTA | Antioquia
171 | 68152 | CARCASÍ | Santander
172 | 05147 | CAREPA | Antioquia
173 | 73148 | CARMEN DE APICALA | Tolima
174 | 25154 | CARMEN DE CARUPA | Cundinamarca
175 | 27150 | CARMEN DEL DARIEN | Chocó
176 | 05150 | CAROLINA | Antioquia
177 | 13001 | CARTAGENA | Bolívar
178 | 18150 | CARTAGENA DEL CHAIRÁ | Caquetá
179 | 76147 | CARTAGO | Valle del Cauca
180 | 97161 | CARURU | Vaupés
181 | 73152 | CASABIANCA | Tolima
182 | 50150 | CASTILLA LA NUEVA | Meta
183 | 05154 | CAUCASIA | Antioquia
184 | 68160 | CEPITÁ | Santander
185 | 23162 | CERETÉ | Córdoba
186 | 15162 | CERINZA | Boyacá
187 | 68162 | CERRITO | Santander
188 | 47161 | CERRO SAN ANTONIO | Magdalena
189 | 27160 | CÉRTEGUI | Chocó
190 | 52240 | CHACHAGÜÍ | Nariño
191 | 25168 | CHAGUANÍ | Cundinamarca
192 | 70230 | CHALÁN | Sucre
193 | 85015 | CHAMEZA | Casanare
194 | 73168 | CHAPARRAL | Tolima
195 | 68167 | CHARALÁ | Santander
196 | 68169 | CHARTA | Santander
197 | 25175 | CHIA | Cundinamarca
198 | 47170 | CHIBOLO | Magdalena
199 | 05172 | CHIGORODO | Antioquia
200 | 68176 | CHIMA | Santander
201 | 23168 | CHIMÁ | Córdoba
202 | 20175 | CHIMICHAGUA | Cesar
203 | 54172 | CHINÁCOTA | Norte de Santander
204 | 15172 | CHINAVITA | Boyacá
205 | 17174 | CHINCHINÁ | Caldas
206 | 23182 | CHINÚ | Córdoba
207 | 25178 | CHIPAQUE | Cundinamarca
208 | 68179 | CHIPATÁ | Santander
209 | 15176 | CHIQUINQUIRÁ | Boyacá
210 | 15232 | CHÍQUIZA | Boyacá
211 | 20178 | CHIRIGUANÁ | Cesar
212 | 15180 | CHISCAS | Boyacá
213 | 15183 | CHITA | Boyacá
214 | 54174 | CHITAGÁ | Norte de Santander
215 | 15185 | CHITARAQUE | Boyacá
216 | 15187 | CHIVATÁ | Boyacá
217 | 15236 | CHIVOR | Boyacá
218 | 25181 | CHOACHÍ | Cundinamarca
219 | 25183 | CHOCONTÁ | Cundinamarca
220 | 13188 | CICUCO | Bolívar
221 | 47189 | CIÉNAGA | Magdalena
222 | 23189 | CIÉNAGA DE ORO | Córdoba
223 | 15189 | CIÉNEGA | Boyacá
224 | 68190 | CIMITARRA | Santander
225 | 63190 | CIRCASIA | Quindio
226 | 05190 | CISNEROS | Antioquia
227 | 05101 | CIUDAD BOLÍVAR | Antioquia
228 | 13222 | CLEMENCIA | Bolívar
229 | 05197 | COCORNÁ | Antioquia
230 | 73200 | COELLO | Tolima
231 | 25200 | COGUA | Cundinamarca
232 | 41206 | COLOMBIA | Huila
233 | 52203 | COLÓN | Nariño
234 | 86219 | COLÓN | Putumayo
235 | 70204 | COLOSO | Sucre
236 | 15204 | CÓMBITA | Boyacá
237 | 05206 | CONCEPCIÓN | Antioquia
238 | 68207 | CONCEPCIÓN | Santander
239 | 05209 | CONCORDIA | Antioquia
240 | 47205 | CONCORDIA | Magdalena
241 | 27205 | CONDOTO | Chocó
242 | 68209 | CONFINES | Santander
243 | 52207 | CONSACA | Nariño
244 | 52210 | CONTADERO | Nariño
245 | 68211 | CONTRATACIÓN | Santander
246 | 54206 | CONVENCIÓN | Norte de Santander
247 | 05212 | COPACABANA | Antioquia
248 | 15212 | COPER | Boyacá
249 | 13212 | CÓRDOBA | Bolívar
250 | 52215 | CÓRDOBA | Nariño
251 | 63212 | CÓRDOBA | Quindio
252 | 19212 | CORINTO | Cauca
253 | 68217 | COROMORO | Santander
254 | 70215 | COROZAL | Sucre
255 | 15215 | CORRALES | Boyacá
256 | 25214 | COTA | Cundinamarca
257 | 23300 | COTORRA | Córdoba
258 | 15218 | COVARACHÍA | Boyacá
259 | 70221 | COVEÑAS | Sucre
260 | 73217 | COYAIMA | Tolima
261 | 81220 | CRAVO NORTE | Arauca
262 | 52224 | CUASPUD | Nariño
263 | 15223 | CUBARÁ | Boyacá
264 | 50223 | CUBARRAL | Meta
265 | 15224 | CUCAITA | Boyacá
266 | 25224 | CUCUNUBA | Cundinamarca
267 | 54001 | CÚCUTA | Norte de Santander
268 | 54223 | CUCUTILLA | Norte de Santander
269 | 15226 | CUÍTIVA | Boyacá
270 | 50226 | CUMARAL | Meta
271 | 99773 | CUMARIBO | Vichada
272 | 52227 | CUMBAL | Nariño
273 | 52233 | CUMBITARA | Nariño
274 | 73226 | CUNDAY | Tolima
275 | 18205 | CURILLO | Caquetá
276 | 68229 | CURITÍ | Santander
277 | 20228 | CURUMANÍ | Cesar
278 | 05234 | DABEIBA | Antioquia
279 | 76233 | DAGUA | Valle del Cauca
280 | 44090 | DIBULLA | La Guajira
281 | 44098 | DISTRACCIÓN | La Guajira
282 | 73236 | DOLORES | Tolima
283 | 05237 | DON MATÍAS | Antioquia
284 | 66170 | DOSQUEBRADAS | Risaralda
285 | 15238 | DUITAMA | Boyacá
286 | 54239 | DURANIA | Norte de Santander
287 | 05240 | EBÉJICO | Antioquia
288 | 76243 | EL ÁGUILA | Valle del Cauca
289 | 05250 | EL BAGRE | Antioquia
290 | 47245 | EL BANCO | Magdalena
291 | 76246 | EL CAIRO | Valle del Cauca
292 | 50245 | EL CALVARIO | Meta
293 | 27135 | EL CANTÓN DEL SAN PABLO | Chocó
294 | 54245 | EL CARMEN | Norte de Santander
295 | 27245 | EL CARMEN DE ATRATO | Chocó
296 | 13244 | EL CARMEN DE BOLÍVAR | Bolívar
297 | 68235 | EL CARMEN DE CHUCURÍ | Santander
298 | 05148 | EL CARMEN DE VIBORAL | Antioquia
299 | 50251 | EL CASTILLO | Meta
300 | 76248 | EL CERRITO | Valle del Cauca
301 | 52250 | EL CHARCO | Nariño
302 | 15244 | EL COCUY | Boyacá
303 | 25245 | EL COLEGIO | Cundinamarca
304 | 20238 | EL COPEY | Cesar
305 | 18247 | EL DONCELLO | Caquetá
306 | 50270 | EL DORADO | Meta
307 | 76250 | EL DOVIO | Valle del Cauca
308 | 91263 | EL ENCANTO | Amazonas
309 | 15248 | EL ESPINO | Boyacá
310 | 68245 | EL GUACAMAYO | Santander
311 | 13248 | EL GUAMO | Bolívar
312 | 27250 | EL LITORAL DEL SAN JUAN | Chocó
313 | 44110 | EL MOLINO | La Guajira
314 | 20250 | EL PASO | Cesar
315 | 18256 | EL PAUJIL | Caquetá
316 | 52254 | EL PEÑOL | Nariño
317 | 13268 | EL PEÑÓN | Bolívar
318 | 25258 | EL PEÑÓN | Cundinamarca
319 | 68250 | EL PEÑÓN | Santander
320 | 47258 | EL PIÑON | Magdalena
321 | 68255 | EL PLAYÓN | Santander
322 | 47268 | EL RETÉN | Magdalena
323 | 95025 | EL RETORNO | Guaviare
324 | 70233 | EL ROBLE | Sucre
325 | 25260 | EL ROSAL | Cundinamarca
326 | 52256 | EL ROSARIO | Nariño
327 | 05697 | EL SANTUARIO | Antioquia
328 | 52258 | EL TABLÓN DE GÓMEZ | Nariño
329 | 19256 | EL TAMBO | Cauca
330 | 52260 | EL TAMBO | Nariño
331 | 54250 | EL TARRA | Norte de Santander
332 | 54261 | EL ZULIA | Norte de Santander
333 | 41244 | ELÍAS | Huila
334 | 68264 | ENCINO | Santander
335 | 68266 | ENCISO | Santander
336 | 05264 | ENTRERRIOS | Antioquia
337 | 05266 | ENVIGADO | Antioquia
338 | 73268 | ESPINAL | Tolima
339 | 25269 | FACATATIVÁ | Cundinamarca
340 | 73270 | FALAN | Tolima
341 | 17272 | FILADELFIA | Caldas
342 | 63272 | FILANDIA | Quindio
343 | 15272 | FIRAVITOBA | Boyacá
344 | 73275 | FLANDES | Tolima
345 | 18001 | FLORENCIA | Caquetá
346 | 19290 | FLORENCIA | Cauca
347 | 15276 | FLORESTA | Boyacá
348 | 68271 | FLORIÁN | Santander
349 | 76275 | FLORIDA | Valle del Cauca
350 | 68276 | FLORIDABLANCA | Santander
351 | 25279 | FOMEQUE | Cundinamarca
352 | 44279 | FONSECA | La Guajira
353 | 81300 | FORTUL | Arauca
354 | 25281 | FOSCA | Cundinamarca
355 | 52520 | FRANCISCO PIZARRO | Nariño
356 | 05282 | FREDONIA | Antioquia
357 | 73283 | FRESNO | Tolima
358 | 05284 | FRONTINO | Antioquia
359 | 50287 | FUENTE DE ORO | Meta
360 | 47288 | FUNDACIÓN | Magdalena
361 | 52287 | FUNES | Nariño
362 | 25286 | FUNZA | Cundinamarca
363 | 25288 | FÚQUENE | Cundinamarca
364 | 25290 | FUSAGASUGA | Cundinamarca
365 | 25293 | GACHALA | Cundinamarca
366 | 25295 | GACHANCIPA | Cundinamarca
367 | 15293 | GACHANTIVÁ | Boyacá
368 | 25297 | GACHETA | Cundinamarca
369 | 68296 | GALÁN | Santander
370 | 08296 | GALAPA | Atlántico
371 | 70235 | GALERAS | Sucre
372 | 25299 | GAMA | Cundinamarca
373 | 20295 | GAMARRA | Cesar
374 | 68298 | GAMBITA | Santander
375 | 15296 | GAMEZA | Boyacá
376 | 15299 | GARAGOA | Boyacá
377 | 41298 | GARZON | Huila
378 | 63302 | GENOVA | Quindio
379 | 41306 | GIGANTE | Huila
380 | 76306 | GINEBRA | Valle del Cauca
381 | 05306 | GIRALDO | Antioquia
382 | 25307 | GIRARDOT | Cundinamarca
383 | 05308 | GIRARDOTA | Antioquia
384 | 68307 | GIRÓN | Santander
385 | 05310 | GÓMEZ PLATA | Antioquia
386 | 20310 | GONZALEZ | Cesar
387 | 54313 | GRAMALOTE | Norte de Santander
388 | 05313 | GRANADA | Antioquia
389 | 25312 | GRANADA | Cundinamarca
390 | 50313 | GRANADA | Meta
391 | 68318 | GUACA | Santander
392 | 15317 | GUACAMAYAS | Boyacá
393 | 76318 | GUACARÍ | Valle del Cauca
394 | 25317 | GUACHETÁ | Cundinamarca
395 | 52317 | GUACHUCAL | Nariño
396 | 76111 | GUADALAJARA DE BUGA | Valle del Cauca
397 | 05315 | GUADALUPE | Antioquia
398 | 41319 | GUADALUPE | Huila
399 | 68320 | GUADALUPE | Santander
400 | 25320 | GUADUAS | Cundinamarca
401 | 52320 | GUAITARILLA | Nariño
402 | 52323 | GUALMATÁN | Nariño
403 | 47318 | GUAMAL | Magdalena
404 | 50318 | GUAMAL | Meta
405 | 73319 | GUAMO | Tolima
406 | 19318 | GUAPI | Cauca
407 | 68322 | GUAPOTÁ | Santander
408 | 70265 | GUARANDA | Sucre
409 | 05318 | GUARNE | Antioquia
410 | 25322 | GUASCA | Cundinamarca
411 | 05321 | GUATAPE | Antioquia
412 | 25324 | GUATAQUÍ | Cundinamarca
413 | 25326 | GUATAVITA | Cundinamarca
414 | 15322 | GUATEQUE | Boyacá
415 | 66318 | GUÁTICA | Risaralda
416 | 68324 | GUAVATÁ | Santander
417 | 25328 | GUAYABAL DE SIQUIMA | Cundinamarca
418 | 25335 | GUAYABETAL | Cundinamarca
419 | 15325 | GUAYATÁ | Boyacá
420 | 68327 | GÜEPSA | Santander
421 | 15332 | GÜICÁN | Boyacá
422 | 25339 | GUTIÉRREZ | Cundinamarca
423 | 54344 | HACARÍ | Norte de Santander
424 | 13300 | HATILLO DE LOBA | Bolívar
425 | 68344 | HATO | Santander
426 | 85125 | HATO COROZAL | Casanare
427 | 44378 | HATONUEVO | La Guajira
428 | 05347 | HELICONIA | Antioquia
429 | 54347 | HERRÁN | Norte de Santander
430 | 73347 | HERVEO | Tolima
431 | 05353 | HISPANIA | Antioquia
432 | 41349 | HOBO | Huila
433 | 73349 | HONDA | Tolima
434 | 73001 | IBAGUE | Tolima
435 | 73352 | ICONONZO | Tolima
436 | 52352 | ILES | Nariño
437 | 52354 | IMUÉS | Nariño
438 | 94001 | INÍRIDA | Guainía
439 | 19355 | INZÁ | Cauca
440 | 52356 | IPIALES | Nariño
441 | 41357 | IQUIRA | Huila
442 | 41359 | ISNOS | Huila
443 | 27361 | ISTMINA | Chocó
444 | 05360 | ITAGUI | Antioquia
445 | 05361 | ITUANGO | Antioquia
446 | 15362 | IZA | Boyacá
447 | 19364 | JAMBALÓ | Cauca
448 | 76364 | JAMUNDÍ | Valle del Cauca
449 | 05364 | JARDÍN | Antioquia
450 | 15367 | JENESANO | Boyacá
451 | 05368 | JERICÓ | Antioquia
452 | 15368 | JERICÓ | Boyacá
453 | 25368 | JERUSALÉN | Cundinamarca
454 | 68368 | JESÚS MARÍA | Santander
455 | 68370 | JORDÁN | Santander
456 | 08372 | JUAN DE ACOSTA | Atlántico
457 | 25372 | JUNÍN | Cundinamarca
458 | 27372 | JURADÓ | Chocó
459 | 23350 | LA APARTADA | Córdoba
460 | 41378 | LA ARGENTINA | Huila
461 | 68377 | LA BELLEZA | Santander
462 | 25377 | LA CALERA | Cundinamarca
463 | 15380 | LA CAPILLA | Boyacá
464 | 05376 | LA CEJA | Antioquia
465 | 66383 | LA CELIA | Risaralda
466 | 91405 | LA CHORRERA | Amazonas
467 | 52378 | LA CRUZ | Nariño
468 | 76377 | LA CUMBRE | Valle del Cauca
469 | 17380 | LA DORADA | Caldas
470 | 54385 | LA ESPERANZA | Norte de Santander
471 | 05380 | LA ESTRELLA | Antioquia
472 | 52381 | LA FLORIDA | Nariño
473 | 20383 | LA GLORIA | Cesar
474 | 94885 | LA GUADALUPE | Guainía
475 | 20400 | LA JAGUA DE IBIRICO | Cesar
476 | 44420 | LA JAGUA DEL PILAR | La Guajira
477 | 52385 | LA LLANADA | Nariño
478 | 50350 | LA MACARENA | Meta
479 | 17388 | LA MERCED | Caldas
480 | 25386 | LA MESA | Cundinamarca
481 | 18410 | LA MONTAÑITA | Caquetá
482 | 25394 | LA PALMA | Cundinamarca
483 | 20621 | LA PAZ | Cesar
484 | 68397 | LA PAZ | Santander
485 | 91407 | LA PEDRERA | Amazonas
486 | 25398 | LA PEÑA | Cundinamarca
487 | 05390 | LA PINTADA | Antioquia
488 | 41396 | LA PLATA | Huila
489 | 54398 | LA PLAYA | Norte de Santander
490 | 99524 | LA PRIMAVERA | Vichada
491 | 85136 | LA SALINA | Casanare
492 | 19392 | LA SIERRA | Cauca
493 | 63401 | LA TEBAIDA | Quindio
494 | 52390 | LA TOLA | Nariño
495 | 05400 | LA UNIÓN | Antioquia
496 | 52399 | LA UNIÓN | Nariño
497 | 70400 | LA UNIÓN | Sucre
498 | 76400 | LA UNIÓN | Valle del Cauca
499 | 15403 | LA UVITA | Boyacá
500 | 19397 | LA VEGA | Cauca
501 | 25402 | LA VEGA | Cundinamarca
502 | 15401 | LA VICTORIA | Boyacá
503 | 76403 | LA VICTORIA | Valle del Cauca
504 | 91430 | LA VICTORIA | Amazonas
505 | 66400 | LA VIRGINIA | Risaralda
506 | 54377 | LABATECA | Norte de Santander
507 | 15377 | LABRANZAGRANDE | Boyacá
508 | 68385 | LANDÁZURI | Santander
509 | 68406 | LEBRÍJA | Santander
510 | 86573 | LEGUÍZAMO | Putumayo
511 | 52405 | LEIVA | Nariño
512 | 50400 | LEJANIAS | Meta
513 | 25407 | LENGUAZAQUE | Cundinamarca
514 | 73408 | LÉRIDA | Tolima
515 | 91001 | LETICIA | Amazonas
516 | 73411 | LÍBANO | Tolima
517 | 05411 | LIBORINA | Antioquia
518 | 52411 | LINARES | Nariño
519 | 27413 | LLORÓ | Chocó
520 | 19418 | LÓPEZ | Cauca
521 | 23417 | LORICA | Córdoba
522 | 52418 | LOS ANDES | Nariño
523 | 23419 | LOS CÓRDOBAS | Córdoba
524 | 70418 | LOS PALMITOS | Sucre
525 | 54405 | LOS PATIOS | Norte de Santander
526 | 68418 | LOS SANTOS | Santander
527 | 54418 | LOURDES | Norte de Santander
528 | 08421 | LURUACO | Atlántico
529 | 15425 | MACANAL | Boyacá
530 | 68425 | MACARAVITA | Santander
531 | 05425 | MACEO | Antioquia
532 | 25426 | MACHETA | Cundinamarca
533 | 25430 | MADRID | Cundinamarca
534 | 13430 | MAGANGUÉ | Bolívar
535 | 52427 | MAGÜI | Nariño
536 | 13433 | MAHATES | Bolívar
537 | 44430 | MAICAO | La Guajira
538 | 70429 | MAJAGUAL | Sucre
539 | 68432 | MÁLAGA | Santander
540 | 08433 | MALAMBO | Atlántico
541 | 52435 | MALLAMA | Nariño
542 | 08436 | MANATÍ | Atlántico
543 | 20443 | MANAURE | Cesar
544 | 44560 | MANAURE | La Guajira
545 | 85139 | MANÍ | Casanare
546 | 17001 | MANIZALES | Caldas
547 | 25436 | MANTA | Cundinamarca
548 | 17433 | MANZANARES | Caldas
549 | 50325 | MAPIRIPÁN | Meta
550 | 94663 | MAPIRIPANA | Guainía
551 | 13440 | MARGARITA | Bolívar
552 | 13442 | MARÍA LA BAJA | Bolívar
553 | 05440 | MARINILLA | Antioquia
554 | 15442 | MARIPÍ | Boyacá
555 | 73443 | MARIQUITA | Tolima
556 | 17442 | MARMATO | Caldas
557 | 17444 | MARQUETALIA | Caldas
558 | 66440 | MARSELLA | Risaralda
559 | 17446 | MARULANDA | Caldas
560 | 68444 | MATANZA | Santander
561 | 05001 | MEDELLÍN | Antioquia
562 | 25438 | MEDINA | Cundinamarca
563 | 27425 | MEDIO ATRATO | Chocó
564 | 27430 | MEDIO BAUDÓ | Chocó
565 | 27450 | MEDIO SAN JUAN | Chocó
566 | 73449 | MELGAR | Tolima
567 | 19450 | MERCADERES | Cauca
568 | 50330 | MESETAS | Meta
569 | 18460 | MILÁN | Caquetá
570 | 15455 | MIRAFLORES | Boyacá
571 | 95200 | MIRAFLORES | Guaviare
572 | 19455 | MIRANDA | Cauca
573 | 91460 | MIRITI - PARANÁ | Amazonas
574 | 66456 | MISTRATÓ | Risaralda
575 | 97001 | MITÚ | Vaupés
576 | 86001 | MOCOA | Putumayo
577 | 68464 | MOGOTES | Santander
578 | 68468 | MOLAGAVITA | Santander
579 | 23464 | MOMIL | Córdoba
580 | 13468 | MOMPÓS | Bolívar
581 | 15464 | MONGUA | Boyacá
582 | 15466 | MONGUI | Boyacá
583 | 15469 | MONIQUIRÁ | Boyacá
584 | 05467 | MONTEBELLO | Antioquia
585 | 13458 | MONTECRISTO | Bolívar
586 | 23466 | MONTELÍBANO | Córdoba
587 | 63470 | MONTENEGRO | Quindio
588 | 23001 | MONTERIA | Córdoba
589 | 85162 | MONTERREY | Casanare
590 | 23500 | MOÑITOS | Córdoba
591 | 13473 | MORALES | Bolívar
592 | 19473 | MORALES | Cauca
593 | 18479 | MORELIA | Caquetá
594 | 94888 | MORICHAL | Guainía
595 | 70473 | MORROA | Sucre
596 | 25473 | MOSQUERA | Cundinamarca
597 | 52473 | MOSQUERA | Nariño
598 | 15476 | MOTAVITA | Boyacá
599 | 73461 | MURILLO | Tolima
600 | 05475 | MURINDÓ | Antioquia
601 | 05480 | MUTATÁ | Antioquia
602 | 54480 | MUTISCUA | Norte de Santander
603 | 15480 | MUZO | Boyacá
604 | 05483 | NARIÑO | Antioquia
605 | 25483 | NARIÑO | Cundinamarca
606 | 52480 | NARIÑO | Nariño
607 | 41483 | NÁTAGA | Huila
608 | 73483 | NATAGAIMA | Tolima
609 | 05495 | NECHÍ | Antioquia
610 | 05490 | NECOCLÍ | Antioquia
611 | 17486 | NEIRA | Caldas
612 | 41001 | NEIVA | Huila
613 | 25486 | NEMOCÓN | Cundinamarca
614 | 25488 | NILO | Cundinamarca
615 | 25489 | NIMAIMA | Cundinamarca
616 | 15491 | NOBSA | Boyacá
617 | 25491 | NOCAIMA | Cundinamarca
618 | 17495 | NORCASIA | Caldas
619 | 27491 | NÓVITA | Chocó
620 | 47460 | NUEVA GRANADA | Magdalena
621 | 15494 | NUEVO COLÓN | Boyacá
622 | 85225 | NUNCHÍA | Casanare
623 | 27495 | NUQUÍ | Chocó
624 | 76497 | OBANDO | Valle del Cauca
625 | 68498 | OCAMONTE | Santander
626 | 54498 | OCAÑA | Norte de Santander
627 | 68500 | OIBA | Santander
628 | 15500 | OICATÁ | Boyacá
629 | 05501 | OLAYA | Antioquia
630 | 52490 | OLAYA HERRERA | Nariño
631 | 68502 | ONZAGA | Santander
632 | 41503 | OPORAPA | Huila
633 | 86320 | ORITO | Putumayo
634 | 85230 | OROCUÉ | Casanare
635 | 73504 | ORTEGA | Tolima
636 | 52506 | OSPINA | Nariño
637 | 15507 | OTANCHE | Boyacá
638 | 70508 | OVEJAS | Sucre
639 | 15511 | PACHAVITA | Boyacá
640 | 25513 | PACHO | Cundinamarca
641 | 97511 | PACOA | Vaupés
642 | 17513 | PÁCORA | Caldas
643 | 19513 | PADILLA | Cauca
644 | 19517 | PAEZ | Cauca
645 | 15514 | PÁEZ | Boyacá
646 | 41518 | PAICOL | Huila
647 | 20517 | PAILITAS | Cesar
648 | 25518 | PAIME | Cundinamarca
649 | 15516 | PAIPA | Boyacá
650 | 15518 | PAJARITO | Boyacá
651 | 41524 | PALERMO | Huila
652 | 17524 | PALESTINA | Caldas
653 | 41530 | PALESTINA | Huila
654 | 68522 | PALMAR | Santander
655 | 08520 | PALMAR DE VARELA | Atlántico
656 | 68524 | PALMAS DEL SOCORRO | Santander
657 | 76520 | PALMIRA | Valle del Cauca
658 | 70523 | PALMITO | Sucre
659 | 73520 | PALOCABILDO | Tolima
660 | 54518 | PAMPLONA | Norte de Santander
661 | 54520 | PAMPLONITA | Norte de Santander
662 | 94887 | PANA PANA | Guainía
663 | 25524 | PANDI | Cundinamarca
664 | 15522 | PANQUEBA | Boyacá
665 | 97777 | PAPUNAUA | Vaupés
666 | 68533 | PÁRAMO | Santander
667 | 25530 | PARATEBUENO | Cundinamarca
668 | 25535 | PASCA | Cundinamarca
669 | 52001 | PASTO | Nariño
670 | 19532 | PATÍA | Cauca
671 | 15531 | PAUNA | Boyacá
672 | 15533 | PAYA | Boyacá
673 | 85250 | PAZ DE ARIPORO | Casanare
674 | 15537 | PAZ DE RÍO | Boyacá
675 | 47541 | PEDRAZA | Magdalena
676 | 20550 | PELAYA | Cesar
677 | 17541 | PENSILVANIA | Caldas
678 | 05541 | PEÑOL | Antioquia
679 | 05543 | PEQUE | Antioquia
680 | 66001 | PEREIRA | Risaralda
681 | 15542 | PESCA | Boyacá
682 | 19533 | PIAMONTE | Cauca
683 | 68547 | PIEDECUESTA | Santander
684 | 73547 | PIEDRAS | Tolima
685 | 19548 | PIENDAMÓ | Cauca
686 | 63548 | PIJAO | Quindio
687 | 47545 | PIJIÑO DEL CARMEN | Magdalena
688 | 68549 | PINCHOTE | Santander
689 | 13549 | PINILLOS | Bolívar
690 | 08549 | PIOJÓ | Atlántico
691 | 15550 | PISBA | Boyacá
692 | 41548 | PITAL | Huila
693 | 41551 | PITALITO | Huila
694 | 47551 | PIVIJAY | Magdalena
695 | 73555 | PLANADAS | Tolima
696 | 23555 | PLANETA RICA | Córdoba
697 | 47555 | PLATO | Magdalena
698 | 52540 | POLICARPA | Nariño
699 | 08558 | POLONUEVO | Atlántico
700 | 08560 | PONEDERA | Atlántico
701 | 19001 | POPAYÁN | Cauca
702 | 85263 | PORE | Casanare
703 | 52560 | POTOSÍ | Nariño
704 | 76563 | PRADERA | Valle del Cauca
705 | 73563 | PRADO | Tolima
706 | 52565 | PROVIDENCIA | Nariño
707 | 88564 | PROVIDENCIA | Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
708 | 20570 | PUEBLO BELLO | Cesar
709 | 23570 | PUEBLO NUEVO | Córdoba
710 | 66572 | PUEBLO RICO | Risaralda
711 | 05576 | PUEBLORRICO | Antioquia
712 | 47570 | PUEBLOVIEJO | Magdalena
713 | 68572 | PUENTE NACIONAL | Santander
714 | 52573 | PUERRES | Nariño
715 | 91530 | PUERTO ALEGRÍA | Amazonas
716 | 91536 | PUERTO ARICA | Amazonas
717 | 86568 | PUERTO ASIS | Putumayo
718 | 05579 | PUERTO BERRÍO | Antioquia
719 | 15572 | PUERTO BOYACÁ | Boyacá
720 | 86569 | PUERTO CAICEDO | Putumayo
721 | 99001 | PUERTO CARREÑO | Vichada
722 | 08573 | PUERTO COLOMBIA | Atlántico
723 | 94884 | PUERTO COLOMBIA | Guainía
724 | 50450 | PUERTO CONCORDIA | Meta
725 | 23574 | PUERTO ESCONDIDO | Córdoba
726 | 50568 | PUERTO GAITÁN | Meta
727 | 86571 | PUERTO GUZMÁN | Putumayo
728 | 23580 | PUERTO LIBERTADOR | Córdoba
729 | 50577 | PUERTO LLERAS | Meta
730 | 50573 | PUERTO LOPEZ | Meta
731 | 05585 | PUERTO NARE | Antioquia
732 | 91540 | PUERTO NARIÑO | Amazonas
733 | 68573 | PUERTO PARRA | Santander
734 | 18592 | PUERTO RICO | Caquetá
735 | 50590 | PUERTO RICO | Meta
736 | 81591 | PUERTO RONDÓN | Arauca
737 | 25572 | PUERTO SALGAR | Cundinamarca
738 | 54553 | PUERTO SANTANDER | Norte de Santander
739 | 91669 | PUERTO SANTANDER | Amazonas
740 | 19573 | PUERTO TEJADA | Cauca
741 | 05591 | PUERTO TRIUNFO | Antioquia
742 | 68575 | PUERTO WILCHES | Santander
743 | 25580 | PULÍ | Cundinamarca
744 | 52585 | PUPIALES | Nariño
745 | 19585 | PURACÉ | Cauca
746 | 73585 | PURIFICACIÓN | Tolima
747 | 23586 | PURÍSIMA | Córdoba
748 | 25592 | QUEBRADANEGRA | Cundinamarca
749 | 25594 | QUETAME | Cundinamarca
750 | 27001 | QUIBDO | Chocó
751 | 63594 | QUIMBAYA | Quindio
752 | 66594 | QUINCHÍA | Risaralda
753 | 15580 | QUÍPAMA | Boyacá
754 | 25596 | QUIPILE | Cundinamarca
755 | 54599 | RAGONVALIA | Norte de Santander
756 | 15599 | RAMIRIQUÍ | Boyacá
757 | 15600 | RÁQUIRA | Boyacá
758 | 85279 | RECETOR | Casanare
759 | 13580 | REGIDOR | Bolívar
760 | 05604 | REMEDIOS | Antioquia
761 | 47605 | REMOLINO | Magdalena
762 | 08606 | REPELÓN | Atlántico
763 | 50606 | RESTREPO | Meta
764 | 76606 | RESTREPO | Valle del Cauca
765 | 05607 | RETIRO | Antioquia
766 | 25612 | RICAURTE | Cundinamarca
767 | 52612 | RICAURTE | Nariño
768 | 20614 | RÍO DE ORO | Cesar
769 | 27580 | RÍO IRO | Chocó
770 | 27600 | RÍO QUITO | Chocó
771 | 13600 | RÍO VIEJO | Bolívar
772 | 73616 | RIOBLANCO | Tolima
773 | 76616 | RIOFRÍO | Valle del Cauca
774 | 44001 | RIOHACHA | La Guajira
775 | 05615 | RIONEGRO | Antioquia
776 | 68615 | RIONEGRO | Santander
777 | 17614 | RIOSUCIO | Caldas
778 | 27615 | RIOSUCIO | Chocó
779 | 17616 | RISARALDA | Caldas
780 | 41615 | RIVERA | Huila
781 | 52621 | ROBERTO PAYÁN | Nariño
782 | 76622 | ROLDANILLO | Valle del Cauca
783 | 73622 | RONCESVALLES | Tolima
784 | 15621 | RONDÓN | Boyacá
785 | 19622 | ROSAS | Cauca
786 | 73624 | ROVIRA | Tolima
787 | 68655 | SABANA DE TORRES | Santander
788 | 08634 | SABANAGRANDE | Atlántico
789 | 05628 | SABANALARGA | Antioquia
790 | 08638 | SABANALARGA | Atlántico
791 | 85300 | SABANALARGA | Casanare
792 | 47660 | SABANAS DE SAN ANGEL | Magdalena
793 | 05631 | SABANETA | Antioquia
794 | 15632 | SABOYÁ | Boyacá
795 | 85315 | SÁCAMA | Casanare
796 | 15638 | SÁCHICA | Boyacá
797 | 23660 | SAHAGÚN | Córdoba
798 | 41660 | SALADOBLANCO | Huila
799 | 17653 | SALAMINA | Caldas
800 | 47675 | SALAMINA | Magdalena
801 | 54660 | SALAZAR | Norte de Santander
802 | 73671 | SALDAÑA | Tolima
803 | 63690 | SALENTO | Quindio
804 | 05642 | SALGAR | Antioquia
805 | 15646 | SAMACÁ | Boyacá
806 | 17662 | SAMANÁ | Caldas
807 | 52678 | SAMANIEGO | Nariño
808 | 70670 | SAMPUÉS | Sucre
809 | 41668 | SAN AGUSTÍN | Huila
810 | 20710 | SAN ALBERTO | Cesar
811 | 05647 | SAN ANDRÉS | Antioquia
812 | 68669 | SAN ANDRÉS | Santander
813 | 88001 | SAN ANDRÉS | Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
814 | 23670 | SAN ANDRÉS SOTAVENTO | Córdoba
815 | 23672 | SAN ANTERO | Córdoba
816 | 73675 | SAN ANTONIO | Tolima
817 | 25645 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Cundinamarca
818 | 68673 | SAN BENITO | Santander
819 | 70678 | SAN BENITO ABAD | Sucre
820 | 25649 | SAN BERNARDO | Cundinamarca
821 | 52685 | SAN BERNARDO | Nariño
822 | 23675 | SAN BERNARDO DEL VIENTO | Córdoba
823 | 54670 | SAN CALIXTO | Norte de Santander
824 | 05649 | SAN CARLOS | Antioquia
825 | 23678 | SAN CARLOS | Córdoba
826 | 50680 | SAN CARLOS DE GUAROA | Meta
827 | 25653 | SAN CAYETANO | Cundinamarca
828 | 54673 | SAN CAYETANO | Norte de Santander
829 | 13620 | SAN CRISTÓBAL | Bolívar
830 | 20750 | SAN DIEGO | Cesar
831 | 15660 | SAN EDUARDO | Boyacá
832 | 13647 | SAN ESTANISLAO | Bolívar
833 | 94883 | SAN FELIPE | Guainía
834 | 13650 | SAN FERNANDO | Bolívar
835 | 05652 | SAN FRANCISCO | Antioquia
836 | 25658 | SAN FRANCISCO | Cundinamarca
837 | 86755 | SAN FRANCISCO | Putumayo
838 | 68679 | SAN GIL | Santander
839 | 13654 | SAN JACINTO | Bolívar
840 | 13655 | SAN JACINTO DEL CAUCA | Bolívar
841 | 05656 | SAN JERÓNIMO | Antioquia
842 | 68682 | SAN JOAQUÍN | Santander
843 | 17665 | SAN JOSÉ | Caldas
844 | 05658 | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | Antioquia
845 | 68684 | SAN JOSÉ DE MIRANDA | Santander
846 | 15664 | SAN JOSÉ DE PARE | Boyacá
847 | 18610 | SAN JOSÉ DEL FRAGUA | Caquetá
848 | 95001 | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | Guaviare
849 | 27660 | SAN JOSÉ DEL PALMAR | Chocó
850 | 50683 | SAN JUAN DE ARAMA | Meta
851 | 70702 | SAN JUAN DE BETULIA | Sucre
852 | 25662 | SAN JUAN DE RÍO SECO | Cundinamarca
853 | 05659 | SAN JUAN DE URABÁ | Antioquia
854 | 44650 | SAN JUAN DEL CESAR | La Guajira
855 | 13657 | SAN JUAN NEPOMUCENO | Bolívar
856 | 50686 | SAN JUANITO | Meta
857 | 52687 | SAN LORENZO | Nariño
858 | 05660 | SAN LUIS | Antioquia
859 | 73678 | SAN LUIS | Tolima
860 | 15667 | SAN LUIS DE GACENO | Boyacá
861 | 85325 | SAN LUIS DE PALENQUE | Casanare
862 | 70708 | SAN MARCOS | Sucre
863 | 20770 | SAN MARTÍN | Cesar
864 | 50689 | SAN MARTÍN | Meta
865 | 13667 | SAN MARTÍN DE LOBA | Bolívar
866 | 15673 | SAN MATEO | Boyacá
867 | 68686 | SAN MIGUEL | Santander
868 | 86757 | SAN MIGUEL | Putumayo
869 | 15676 | SAN MIGUEL DE SEMA | Boyacá
870 | 70713 | SAN ONOFRE | Sucre
871 | 13670 | SAN PABLO | Bolívar
872 | 52693 | SAN PABLO | Nariño
873 | 15681 | SAN PABLO DE BORBUR | Boyacá
874 | 05664 | SAN PEDRO | Antioquia
875 | 70717 | SAN PEDRO | Sucre
876 | 76670 | SAN PEDRO | Valle del Cauca
877 | 52694 | SAN PEDRO DE CARTAGO | Nariño
878 | 05665 | SAN PEDRO DE URABA | Antioquia
879 | 23686 | SAN PELAYO | Córdoba
880 | 05667 | SAN RAFAEL | Antioquia
881 | 05670 | SAN ROQUE | Antioquia
882 | 19693 | SAN SEBASTIÁN | Cauca
883 | 47692 | SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA | Magdalena
884 | 05674 | SAN VICENTE | Antioquia
885 | 68689 | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | Santander
886 | 18753 | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | Caquetá
887 | 47703 | SAN ZENÓN | Magdalena
888 | 52683 | SANDONÁ | Nariño
889 | 47707 | SANTA ANA | Magdalena
890 | 05679 | SANTA BARBARA | Antioquia
891 | 52696 | SANTA BÁRBARA | Nariño
892 | 68705 | SANTA BÁRBARA | Santander
893 | 47720 | SANTA BÁRBARA DE PINTO | Magdalena
894 | 13673 | SANTA CATALINA | Bolívar
895 | 68720 | SANTA HELENA DEL OPÓN | Santander
896 | 73686 | SANTA ISABEL | Tolima
897 | 08675 | SANTA LUCÍA | Atlántico
898 | 15690 | SANTA MARÍA | Boyacá
899 | 41676 | SANTA MARÍA | Huila
900 | 47001 | SANTA MARTA | Magdalena
901 | 13683 | SANTA ROSA | Bolívar
902 | 19701 | SANTA ROSA | Cauca
903 | 66682 | SANTA ROSA DE CABAL | Risaralda
904 | 05686 | SANTA ROSA DE OSOS | Antioquia
905 | 15693 | SANTA ROSA DE VITERBO | Boyacá
906 | 13688 | SANTA ROSA DEL SUR | Bolívar
907 | 99624 | SANTA ROSALÍA | Vichada
908 | 15696 | SANTA SOFÍA | Boyacá
909 | 52699 | SANTACRUZ | Nariño
910 | 05042 | SANTAFÉ DE ANTIOQUIA | Antioquia
911 | 15686 | SANTANA | Boyacá
912 | 19698 | SANTANDER DE QUILICHAO | Cauca
913 | 54680 | SANTIAGO | Norte de Santander
914 | 86760 | SANTIAGO | Putumayo
915 | 70820 | SANTIAGO DE TOLÚ | Sucre
916 | 05690 | SANTO DOMINGO | Antioquia
917 | 08685 | SANTO TOMÁS | Atlántico
918 | 66687 | SANTUARIO | Risaralda
919 | 52720 | SAPUYES | Nariño
920 | 81736 | SARAVENA | Arauca
921 | 54720 | SARDINATA | Norte de Santander
922 | 25718 | SASAIMA | Cundinamarca
923 | 15720 | SATIVANORTE | Boyacá
924 | 15723 | SATIVASUR | Boyacá
925 | 05736 | SEGOVIA | Antioquia
926 | 25736 | SESQUILÉ | Cundinamarca
927 | 76736 | SEVILLA | Valle del Cauca
928 | 15740 | SIACHOQUE | Boyacá
929 | 25740 | SIBATÉ | Cundinamarca
930 | 86749 | SIBUNDOY | Putumayo
931 | 54743 | SILOS | Norte de Santander
932 | 25743 | SILVANIA | Cundinamarca
933 | 19743 | SILVIA | Cauca
934 | 68745 | SIMACOTA | Santander
935 | 25745 | SIMIJACA | Cundinamarca
936 | 13744 | SIMITÍ | Bolívar
937 | 70742 | SINCÉ | Sucre
938 | 70001 | SINCELEJO | Sucre
939 | 27745 | SIPÍ | Chocó
940 | 47745 | SITIONUEVO | Magdalena
941 | 25754 | SOACHA | Cundinamarca
942 | 15753 | SOATÁ | Boyacá
943 | 15757 | SOCHA | Boyacá
944 | 68755 | SOCORRO | Santander
945 | 15755 | SOCOTÁ | Boyacá
946 | 15759 | SOGAMOSO | Boyacá
947 | 18756 | SOLANO | Caquetá
948 | 08758 | SOLEDAD | Atlántico
949 | 18785 | SOLITA | Caquetá
950 | 15761 | SOMONDOCO | Boyacá
951 | 05756 | SONSON | Antioquia
952 | 05761 | SOPETRÁN | Antioquia
953 | 13760 | SOPLAVIENTO | Bolívar
954 | 25758 | SOPO | Cundinamarca
955 | 15762 | SORA | Boyacá
956 | 15764 | SORACÁ | Boyacá
957 | 15763 | SOTAQUIRÁ | Boyacá
958 | 19760 | SOTARA | Cauca
959 | 68770 | SUAITA | Santander
960 | 08770 | SUAN | Atlántico
961 | 19780 | SUÁREZ | Cauca
962 | 73770 | SUÁREZ | Tolima
963 | 41770 | SUAZA | Huila
964 | 25769 | SUBACHOQUE | Cundinamarca
965 | 19785 | SUCRE | Cauca
966 | 68773 | SUCRE | Santander
967 | 70771 | SUCRE | Sucre
968 | 25772 | SUESCA | Cundinamarca
969 | 25777 | SUPATÁ | Cundinamarca
970 | 17777 | SUPÍA | Caldas
971 | 68780 | SURATÁ | Santander
972 | 25779 | SUSA | Cundinamarca
973 | 15774 | SUSACÓN | Boyacá
974 | 15776 | SUTAMARCHÁN | Boyacá
975 | 25781 | SUTATAUSA | Cundinamarca
976 | 15778 | SUTATENZA | Boyacá
977 | 25785 | TABIO | Cundinamarca
978 | 27787 | TADÓ | Chocó
979 | 13780 | TALAIGUA NUEVO | Bolívar
980 | 20787 | TAMALAMEQUE | Cesar
981 | 85400 | TÁMARA | Casanare
982 | 81794 | TAME | Arauca
983 | 05789 | TÁMESIS | Antioquia
984 | 52786 | TAMINANGO | Nariño
985 | 52788 | TANGUA | Nariño
986 | 97666 | TARAIRA | Vaupés
987 | 91798 | TARAPACÁ | Amazonas
988 | 05790 | TARAZÁ | Antioquia
989 | 41791 | TARQUI | Huila
990 | 05792 | TARSO | Antioquia
991 | 15790 | TASCO | Boyacá
992 | 85410 | TAURAMENA | Casanare
993 | 25793 | TAUSA | Cundinamarca
994 | 41799 | TELLO | Huila
995 | 25797 | TENA | Cundinamarca
996 | 47798 | TENERIFE | Magdalena
997 | 25799 | TENJO | Cundinamarca
998 | 15798 | TENZA | Boyacá
999 | 54800 | TEORAMA | Norte de Santander
1000 | 41801 | TERUEL | Huila
1001 | 41797 | TESALIA | Huila
1002 | 25805 | TIBACUY | Cundinamarca
1003 | 15804 | TIBANÁ | Boyacá
1004 | 15806 | TIBASOSA | Boyacá
1005 | 25807 | TIBIRITA | Cundinamarca
1006 | 54810 | TIBÚ | Norte de Santander
1007 | 23807 | TIERRALTA | Córdoba
1008 | 41807 | TIMANÁ | Huila
1009 | 19807 | TIMBÍO | Cauca
1010 | 19809 | TIMBIQUÍ | Cauca
1011 | 15808 | TINJACÁ | Boyacá
1012 | 15810 | TIPACOQUE | Boyacá
1013 | 13810 | TIQUISIO | Bolívar
1014 | 05809 | TITIRIBÍ | Antioquia
1015 | 15814 | TOCA | Boyacá
1016 | 25815 | TOCAIMA | Cundinamarca
1017 | 25817 | TOCANCIPÁ | Cundinamarca
1018 | 15816 | TOGÜÍ | Boyacá
1019 | 05819 | TOLEDO | Antioquia
1020 | 54820 | TOLEDO | Norte de Santander
1021 | 70823 | TOLÚ VIEJO | Sucre
1022 | 68820 | TONA | Santander
1023 | 15820 | TOPAGA | Boyacá
1024 | 25823 | TOPAIPÍ | Cundinamarca
1025 | 19821 | TORIBIO | Cauca
1026 | 76823 | TORO | Valle del Cauca
1027 | 15822 | TOTA | Boyacá
1028 | 19824 | TOTORÓ | Cauca
1029 | 85430 | TRINIDAD | Casanare
1030 | 76828 | TRUJILLO | Valle del Cauca
1031 | 08832 | TUBARÁ | Atlántico
1032 | 76834 | TULUÁ | Valle del Cauca
1033 | 52835 | TUMACO | Nariño
1034 | 15001 | TUNJA | Boyacá
1035 | 15832 | TUNUNGUÁ | Boyacá
1036 | 52838 | TÚQUERRES | Nariño
1037 | 13836 | TURBACO | Bolívar
1038 | 13838 | TURBANÁ | Bolívar
1039 | 05837 | TURBO | Antioquia
1040 | 15835 | TURMEQUÉ | Boyacá
1041 | 15837 | TUTA | Boyacá
1042 | 15839 | TUTAZÁ | Boyacá
1043 | 25839 | UBALÁ | Cundinamarca
1044 | 25841 | UBAQUE | Cundinamarca
1045 | 76845 | ULLOA | Valle del Cauca
1046 | 15842 | UMBITA | Boyacá
1047 | 25845 | UNE | Cundinamarca
1048 | 27800 | UNGUÍA | Chocó
1049 | 27810 | UNIÓN PANAMERICANA | Chocó
1050 | 05842 | URAMITA | Antioquia
1051 | 50370 | URIBE | Meta
1052 | 44847 | URIBIA | La Guajira
1053 | 05847 | URRAO | Antioquia
1054 | 44855 | URUMITA | La Guajira
1055 | 08849 | USIACURÍ | Atlántico
1056 | 25851 | ÚTICA | Cundinamarca
1057 | 05854 | VALDIVIA | Antioquia
1058 | 23855 | VALENCIA | Córdoba
1059 | 68855 | VALLE DE SAN JOSÉ | Santander
1060 | 73854 | VALLE DE SAN JUAN | Tolima
1061 | 86865 | VALLE DEL GUAMUEZ | Putumayo
1062 | 20001 | VALLEDUPAR | Cesar
1063 | 05856 | VALPARAÍSO | Antioquia
1064 | 18860 | VALPARAÍSO | Caquetá
1065 | 05858 | VEGACHÍ | Antioquia
1066 | 68861 | VÉLEZ | Santander
1067 | 73861 | VENADILLO | Tolima
1068 | 05861 | VENECIA | Antioquia
1069 | 25506 | VENECIA | Cundinamarca
1070 | 15861 | VENTAQUEMADA | Boyacá
1071 | 25862 | VERGARA | Cundinamarca
1072 | 76863 | VERSALLES | Valle del Cauca
1073 | 68867 | VETAS | Santander
1074 | 25867 | VIANÍ | Cundinamarca
1075 | 17867 | VICTORIA | Caldas
1076 | 05873 | VIGÍA DEL FUERTE | Antioquia
1077 | 76869 | VIJES | Valle del Cauca
1078 | 54871 | VILLA CARO | Norte de Santander
1079 | 15407 | VILLA DE LEYVA | Boyacá
1080 | 25843 | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE | Cundinamarca
1081 | 54874 | VILLA DEL ROSARIO | Norte de Santander
1082 | 19845 | VILLA RICA | Cauca
1083 | 86885 | VILLAGARZÓN | Putumayo
1084 | 25871 | VILLAGÓMEZ | Cundinamarca
1085 | 73870 | VILLAHERMOSA | Tolima
1086 | 17873 | VILLAMARÍA | Caldas
1087 | 13873 | VILLANUEVA | Bolívar
1088 | 44874 | VILLANUEVA | La Guajira
1089 | 68872 | VILLANUEVA | Santander
1090 | 85440 | VILLANUEVA | Casanare
1091 | 25873 | VILLAPINZÓN | Cundinamarca
1092 | 73873 | VILLARRICA | Tolima
1093 | 50001 | VILLAVICENCIO | Meta
1094 | 41872 | VILLAVIEJA | Huila
1095 | 25875 | VILLETA | Cundinamarca
1096 | 25878 | VIOTÁ | Cundinamarca
1097 | 15879 | VIRACACHÁ | Boyacá
1098 | 50711 | VISTAHERMOSA | Meta
1099 | 17877 | VITERBO | Caldas
1100 | 25885 | YACOPÍ | Cundinamarca
1101 | 52885 | YACUANQUER | Nariño
1102 | 41885 | YAGUARA | Huila
1103 | 05885 | YALÍ | Antioquia
1104 | 05887 | YARUMAL | Antioquia
1105 | 97889 | YAVARATE | Vaupés
1106 | 05890 | YOLOMBO | Antioquia
1107 | 05893 | YONDO | Antioquia
1108 | 85001 | YOPAL | Casanare
1109 | 76890 | YOTOCO | Valle del Cauca
1110 | 76892 | YUMBO | Valle del Cauca
1111 | 13894 | ZAMBRANO | Bolívar
1112 | 68895 | ZAPATOCA | Santander
1113 | 47960 | ZAPAYAN | Magdalena
1114 | 05895 | ZARAGOZA | Antioquia
1115 | 76895 | ZARZAL | Valle del Cauca
1116 | 15897 | ZETAQUIRA | Boyacá
1117 | 25898 | ZIPACON | Cundinamarca
1118 | 25899 | ZIPAQUIRA | Cundinamarca
1119 | 47980 | ZONA BANANERA | Magdalena