## Hoja1
REQUERIMIENTO | IDENTIFICADOR | EXISTE
|  | GEN | TRA | SUBES | DIST | USOF | ALUME | ALUMI
Independencia constructiva de las edificaciones |  | 1
Matriales acordes con las condiciones ambientales |  | 1
Soportabilida al fuego de materiales |  | 1
Disposición de mimicos |  | 1
Maniobrabilidad, señalización y sistema de alarma sonoro de puente gruas |  | 1
Instalación de sistema de control automatico y manual para compuertas de captación de la central hidraulica |  | 1
Señalización Aeronautica |  | 1
Restricciones en cuarto de bateria |  | 1
Sistemas de protección contra incendios |  | 1
Conductores eléctricos |  | 1
Niveles de iluminancia |  | 1
Sistemas de alumbrado de emergencia |  | 1
Memorias de calculo |  | 1
Disositivos deseccionaiento y mando |  | 1
Avisos y señales de seguridad |  | 1
Distancias de seguridad |  | 1
Ejecución de las conexiones |  | 1
Barreras de Acceso |  | 1
Campos electromagneticos en areas de trabajo permanente |  | 1
Continuidad delos conductores de tierra y conexiones equipotenciales |  | 1
Planos, esquemas y diagramas |  | 1
Funconamieto del corte automatico de la alimentación |  | 1
Encerramientos de equipos (mallas, cuartos y bóvedas) |  | 1
Protección contra rayos |  | 1
Protección contra arcos internos |  | 1
Resistencia de puesta a tierra |  | 1
Revisones de certificaciones de prducto |  | 1
Seleccón de dispositivos de protección contra sobrecorrientes |  | 1
Seleccón de dispositivos de protección contra sobretensiones |  | 1
Tiepo de respuesta de protecciones para despeje de fallas |  | 1
Ventilación |  | 1
Tensiones de paso, cntacto y transferidas |  | 1
Verificación detensiones de paso, contacto y transferidas |  | 1
Aisladores |  |  | 1
Aislamiento |  |  | 1
Avisos y Señales de seguridad |  |  | 1
Campos electromagnéticos |  |  | 1
Condiciones de diseño de estructuras y herrajes |  |  | 1
Conductores |  |  | 1
Dispositivos de seccionamiento y mando |  |  | 1
Distancias de seguridad |  |  | 1
Ejecución de las conexiones |  |  | 1
Ensayos funcionales |  |  | 1
Estructuras acorde con los requerimientos mecánicos |  |  | 1
Franja de servidumbre |  |  | 1
Funcionamiento del corte automático de la alimentación |  |  | 1
Materiales acordes con las condiciones ambientales |  |  | 1
Memorias de cálculo |  |  | 1
Planos, esquemas y diagramas |  |  | 1
Protección contra la corrosión |  |  | 1
Resistencia de puesta a tierra |  |  | 1
Revisión de certificaciones de productos |  |  | 1
Selección de conductores |  |  | 1
Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes |  |  | 1
Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones |  |  | 1
Señales de aeronavegación |  |  | 1
Tensiones de paso y de contacto |  |  | 1
Verificación de Tensiones de paso, contacto y transferidas |  |  | 1
Zona de servidumbre |  |  | 1
Accesibilidad a todos los dispositivos de protección |  |  |  | 1
Avisos y señales de seguridad |  |  |  | 1
Barreras de acceso |  |  |  | 1
Campos electromagnéticos en áreas de trabajo permanente |  |  |  | 1
Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales |  |  |  | 1
Corriente en el sistema puesta a tierra. |  |  |  | 1
Dispositivo de seccionamiento y mando. |  |  |  | 1
Distancias de seguridad |  |  |  | 1
Ejecución de las conexiones. |  |  |  | 1
Encerramientos de equipos (mallas, cuartos, bóvedas) |  |  |  | 1
Enclavamientos |  |  |  | 1
Ensayos dieléctricos |  |  |  | 1
Equipotencialidad |  |  |  | 1
Estructuras y herrajes |  |  |  | 1
Identificación de circuitos, conductores de neutro y de tierras. |  |  |  | 1
Materiales acordes con las condiciones ambientales |  |  |  | 1
Memorias de cálculo |  |  |  | 1
Mímicos |  |  |  | 1
Montaje |  |  |  | 1
Planos, esquemas y diagramas |  |  |  | 1
Protección contra arcos internos |  |  |  | 1
Protección contra electrocución por contacto directo. |  |  |  | 1
Protección contra electrocución por contacto indirecto. |  |  |  | 1
Protección contra rayos |  |  |  | 1
Resistencia de puesta a tierra. |  |  |  | 1
Resistencia de aislamiento. |  |  |  | 1
Revisiones de certificaciones de producto. |  |  |  | 1
Selección de conductores |  |  |  | 1
Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes. |  |  |  | 1
Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones. |  |  |  | 1
Sistema contra incendio |  |  |  | 1
Soportabilidad al fuego de materiales |  |  |  | 1
Tensión de contacto y transferida |  |  |  | 1
Tensión de paso. |  |  |  | 1
Tiempo de respuesta de protecciones para despeje de fallas. |  |  |  | 1
Ventilación |  |  |  | 1
Verificación de tensiones de paso, contacto y transferidas |  |  |  | 1
Accesibilidad a todos los dispositivos de protección |  |  |  |  | 1
Apoyos o estructuras |  |  |  |  | 1
Avisos y señales de seguridad |  |  |  |  | 1
Cámaras y canalizaciones adecuadas |  |  |  |  | 1
Dispositivos de seccionamiento y mando |  |  |  |  | 1
Distancias de seguridad |  |  |  |  | 1
Ejecución de las conexiones. |  |  |  |  | 1
Funcionamiento del corte automático de la alimentación |  |  |  |  | 1
Herrajes |  |  |  |  | 1
Identificación de circuitos |  |  |  |  | 1
Materiales acordes con las condiciones ambientales |  |  |  |  | 1
Memorias de cálculo |  |  |  |  | 1
Planos, esquemas y diagramas |  |  |  |  | 1
Protección contra la corrosión |  |  |  |  | 1
Resistencia de puesta a tierra. |  |  |  |  | 1
Resistencia de aislamiento. |  |  |  |  | 1
Revisión de certificaciones de productos |  |  |  |  | 1
Selección de conductores |  |  |  |  | 1
Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes. |  |  |  |  | 1
Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones. |  |  |  |  | 1
Tensiones de paso, contacto y transferidas |  |  |  |  | 1
Valores de Campo Electromagnéticos. |  |  |  |  | 1
Accesibilidad a todos los dispositivos de protección | [5 empty] | 1
Bomba contra incendio | [5 empty] | 1
Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales | [5 empty] | 1
Corrientes en el sistema de puesta a tierra | [5 empty] | 1
Distancias de seguridad | [5 empty] | 1
Ejecución de las conexiones | [5 empty] | 1
Ensayos funcionales | [5 empty] | 1
Existencia de planos, esquema, aviso y señales | [5 empty] | 1
Funcionamiento del corte automático de la alimentación | [5 empty] | 1
Identificación de canalizaciones | [5 empty] | 1
Identificación de circuitos | [5 empty] | 1
Identificación de conductores de fase, neutro y tierras | [5 empty] | 1
Materiales acordes con las condiciones ambientales | [5 empty] | 1
Memorias de cálculo | [5 empty] | 1
Niveles de iluminación | [5 empty] | 1
Protección contra arcos internos | [5 empty] | 1
Protección contra electrocución por contacto directo | [5 empty] | 1
Protección contra electrocución por contacto indirecto | [5 empty] | 1
Resistencia de aislamiento | [5 empty] | 1
Resistencia de puesta a tierra (4,8 Ω) | [5 empty] | 1
Revisiones de certificaciones de producto | [5 empty] | 1
Selección de conductores | [5 empty] | 1
Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes | [5 empty] | 1
Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones | [5 empty] | 1
Sistema de emergencia | [5 empty] | 1
Sistema de protección contra rayos | [5 empty] | 1
Valores de campos Electromagnéticos | [5 empty] | 1
Memorias de cálculo | [6 empty] | 1
Determinación de clases de iluminación | [6 empty] | 1
Selección de las fuentes luminosas (IRC, vida útil) y compatibilidad con luminarias y ambiente de instalación (IP, IK, FHS) | [6 empty] | 1
Información fotométrica de las luminarias utilizadas certificada (Matriz de intensidades, Curvas o Coeficientes de Utilización). | [6 empty] | 1
Validación de software de diseño | [6 empty] | 1
Cálculo manual ( alcance, parámetros incluidos y supuestos realizados ) | [6 empty] | 1
Cumplimiento de los parámetros de diseño establecidos en el RETILAP | [6 empty] | 1
Resultados del diseño - Factor de uniformidad longitudinal UL | [6 empty] | 1
Resultados del diseño - Relación de alrededores (SR) | [6 empty] | 1
Resultados del diseño - Iluminancia promedio mínima mantenida (luxes) | [6 empty] | 1
Resultados del diseño - Coeficiente de uniformidad de iluminancias | [6 empty] | 1
Resultados del diseño - Iluminancia horizontal promedio (luxes) | [6 empty] | 1
Resultados del diseño - Luminancia promedio (cd/m2) | [6 empty] | 1
Resultados del diseño - Factor de uniformidad general Uo | [6 empty] | 1
Resultados del diseño - Incremento de umbral TI (%) | [6 empty] | 1
Determinación del factor de mantenimiento de la instalación de alumbrado | [6 empty] | 1
Esquema de mantenimiento disponible al operador o propietario | [6 empty] | 1
Planos del proyecto de alumbrado aprobados por responsable de la prestación del servicio de alumbrado | [6 empty] | 1
Accesibilidad a todos los dispositivos de control de luminarias | [6 empty] | 1
Mediciones fotométricas sistema de Alumbrado (a las 100 horas de funcionamiento) - Coeficiente de uniformidad de iluminancias | [6 empty] | 1
Mediciones fotométricas sistema de Alumbrado (a las 100 horas de funcionamiento) - Iluminancia promedio (luxes) | [6 empty] | 1
Control de iluminación de exteriores (Incluye avisos) | [6 empty] | 1
Cumplimiento de los valores ofrecidos en el diseño | [6 empty] | 1
Cumplimiento de Valores de Densidad de Potencia de la instalación (DPEA) | [6 empty] | 1
Sistema de control automático (fotocontroles) de alumbrado Público (Ensayos funcionales) | [6 empty] | 1
Puesta a tierra de carcasas de luminarias | [6 empty] | 1
Revisión de certificados de conformidad de productos de iluminación | [6 empty] | 1
Certificación de instalaciones eléctricas con RETIE | [6 empty] | 1
Memorias de cálculo | [7 empty] | 1
Estudio y aplicación del Índice de Contribución de Luz Diurna (CLD) | [7 empty] | 1
Selección de las fuentes luminosas (IRC, vida útil) y compatibilidad con luminarias | [7 empty] | 1
Información fotométrica de las luminarias utilizadas certificada (Matriz de intensidades, Curvas o Coeficientes de Utilización) | [7 empty] | 1
Validación de software de diseño | [7 empty] | 1
Cálculo manual ( alcance, parámetros incluidos y supuestos realizados ) | [7 empty] | 1
Cumplimiento de los parámetros de diseño establecidos en el RETILAP | [7 empty] | 1
Iluminancia horizontal promedio (luxes) resultado de diseño | [7 empty] | 1
Coeficiente de uniformidad de iluminancias resultado de diseño | [7 empty] | 1
Índice de deslumbramiento unificado (UGR) resultado de diseño | [7 empty] | 1
Factor de mantenimiento de la instalación de alumbrado | [7 empty] | 1
Esquema de mantenimiento disponible al operador o propietario | [7 empty] | 1
Accesibilidad a todos los dispositivos de control de luminarias | [7 empty] | 1
Mediciones fotométricas del sistema de iluminación general - Coeficiente de uniformidad de iluminancias | [7 empty] | 1
Mediciones fotométricas del sistema de iluminación general - Iluminancia horizontal promedio (Luxes) | [7 empty] | 1
Mediciones fotométricas en los puestos de trabajo - Coeficiente de uniformidad de iluminancias | [7 empty] | 1
Mediciones fotométricas en los puestos de trabajo - Iluminancia promedio (Luxes) | [7 empty] | 1
Cumplimiento de los valores ofrecidos en el diseño | [7 empty] | 1
Cumplimiento de Valores de eficiencia energética de la instalación (VEEI) | [7 empty] | 1
Sistema de alumbrado de emergencia | [7 empty] | 1
Puesta a tierra de carcasas de luminarias | [7 empty] | 1
Revisión de certificados de conformidad de productos de iluminación | [7 empty] | 1
Certificación de instalaciones eléctricas con RETIE | [7 empty] | 1

## Hoja2
req_id | req_description | req_identifier | req_apply_case
1 |  | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | 011100
2 |  | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010 | 000100
3 |  | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100 | 010100
4 |  | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000 | 000100
5 |  | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000 | 011100
6 |  | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000 | 000100
7 |  | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000 | 010100
8 |  | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000 | 000100
9 |  | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000 | 001100
10 |  | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000 | 000100
11 |  | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000 | 010100
12 |  | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000 | 000100
13 |  | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000 | 011100
14 |  | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000 | 011100
15 |  | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000 | 000100
16 |  | 0000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000 | 010100
17 |  | 0000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000 | 000100
18 |  | 0000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000 | 000100
19 |  | 0000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000 | 011100
20 |  | 0000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000 | 011100
21 |  | 0000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000 | 000100
22 |  | 0000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000 | 011100
23 |  | 0000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000 | 011100
24 |  | 0000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000 | 011100
25 |  | 0000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000 | 000100
26 |  | 0000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000 | 010100
27 |  | 0000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000 | 000100
28 |  | 0000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000 | 001000
29 |  | 0000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000 | 010000
30 |  | 0000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000 | 001000
31 |  | 0000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000 | 011000
32 |  | 0000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000 | 011000
33 |  | 0000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000 | 001000
34 |  | 0000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000 | 001000
35 |  | 0000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000 | 001000
36 |  | 0000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000 | 001000
37 |  | 0000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000 | 000000
38 |  | 0000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000 | 011000
39 |  | 0000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000 | 011000
40 |  | 0000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000 | 000000
41 |  | 0000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000 | 000000
42 |  | 0000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000 | 010000
43 |  | 0000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000 | 001000
44 |  | 0000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000 | 011000
45 |  | 0000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
46 |  | 0000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
47 |  | 0000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
48 |  | 0000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000 | 000000
49 |  | 0000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
50 |  | 0000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
51 |  | 0000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
52 |  | 0000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
53 |  | 0000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
54 |  | 0000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 000000
55 |  | 0000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
56 |  | 0000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
57 |  | 0000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
58 |  | 0000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
59 |  | 0000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
60 |  | 0000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
61 |  | 0000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
62 |  | 0000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
63 |  | 0000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
64 |  | 0001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
65 |  | 0010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
66 |  | 0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000
67 |  | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 010000

## Hoja3
Independencia constructiva de las edificaciones | 1
Matriales acordes con las condiciones ambientales | 1
Soportabilida al fuego de materiales | 1
Disposición de mimicos | 1
Maniobrabilidad, señalización y sistema de alarma sonoro de puente gruas | 1
Instalación de sistema de control automatico y manual para compuertas de captación de la central hidraulica | 1
Señalización Aeronautica | 1
Restricciones en cuarto de bateria | 1
Sistemas de protección contra incendios | 1
Conductores eléctricos | 1
Niveles de iluminancia | 1
Sistemas de alumbrado de emergencia | 1
Memorias de calculo | 1
Disositivos deseccionaiento y mando | 1
Avisos y señales de seguridad | 1
Distancias de seguridad | 1
Ejecución de las conexiones | 1
Barreras de Acceso | 1
Campos electromagneticos en areas de trabajo permanente | 1
Continuidad delos conductores de tierra y conexiones equipotenciales | 1
Planos, esquemas y diagramas | 1
Funconamieto del corte automatico de la alimentación | 1
Encerramientos de equipos (mallas, cuartos y bóvedas) | 1
Protección contra rayos | 1
Protección contra arcos internos | 1
Resistencia de puesta a tierra | 1
Revisones de certificaciones de prducto | 1
Seleccón de dispositivos de protección contra sobrecorrientes | 1
Seleccón de dispositivos de protección contra sobretensiones | 1
Tiepo de respuesta de protecciones para despeje de fallas | 1
Ventilación | 1
Tensiones de paso, cntacto y transferidas | 1
Verificación detensiones de paso, contacto y transferidas | 1
Aisladores | 1
Aislamiento | 1
Avisos y Señales de seguridad | 1
Campos electromagnéticos | 1
Condiciones de diseño de estructuras y herrajes | 1
Conductores | 1
Dispositivos de seccionamiento y mando | 1
Distancias de seguridad | 1
Ejecución de las conexiones | 1
Ensayos funcionales | 1
Estructuras acorde con los requerimientos mecánicos | 1
Franja de servidumbre | 1
Funcionamiento del corte automático de la alimentación | 1
Materiales acordes con las condiciones ambientales | 1
Memorias de cálculo | 1
Planos, esquemas y diagramas | 1
Protección contra la corrosión | 1
Resistencia de puesta a tierra | 1
Revisión de certificaciones de productos | 1
Selección de conductores | 1
Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes | 1
Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones | 1
Señales de aeronavegación | 1
Tensiones de paso y de contacto | 1
Verificación de Tensiones de paso, contacto y transferidas | 1
Zona de servidumbre | 1
Accesibilidad a todos los dispositivos de protección | 1
Avisos y señales de seguridad | 1
Barreras de acceso | 1
Campos electromagnéticos en áreas de trabajo permanente | 1
Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales | 1
Corriente en el sistema puesta a tierra. | 1
Dispositivo de seccionamiento y mando. | 1
Distancias de seguridad | 1
Ejecución de las conexiones. | 1
Encerramientos de equipos (mallas, cuartos, bóvedas) | 1
Enclavamientos | 1
Ensayos dieléctricos | 1
Equipotencialidad | 1
Estructuras y herrajes | 1
Identificación de circuitos, conductores de neutro y de tierras. | 1
Materiales acordes con las condiciones ambientales | 1
Memorias de cálculo | 1
Mímicos | 1
Montaje | 1
Planos, esquemas y diagramas | 1
Protección contra arcos internos | 1
Protección contra electrocución por contacto directo. | 1
Protección contra electrocución por contacto indirecto. | 1
Protección contra rayos | 1
Resistencia de puesta a tierra. | 1
Resistencia de aislamiento. | 1
Revisiones de certificaciones de producto. | 1
Selección de conductores | 1
Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes. | 1
Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones. | 1
Sistema contra incendio | 1
Soportabilidad al fuego de materiales | 1
Tensión de contacto y transferida | 1
Tensión de paso. | 1
Tiempo de respuesta de protecciones para despeje de fallas. | 1
Ventilación | 1
Verificación de tensiones de paso, contacto y transferidas | 1
Accesibilidad a todos los dispositivos de protección | 1
Apoyos o estructuras | 1
Avisos y señales de seguridad | 1
Cámaras y canalizaciones adecuadas | 1
Dispositivos de seccionamiento y mando | 1
Distancias de seguridad | 1
Ejecución de las conexiones. | 1
Funcionamiento del corte automático de la alimentación | 1
Herrajes | 1
Identificación de circuitos | 1
Materiales acordes con las condiciones ambientales | 1
Memorias de cálculo | 1
Planos, esquemas y diagramas | 1
Protección contra la corrosión | 1
Resistencia de puesta a tierra. | 1
Resistencia de aislamiento. | 1
Revisión de certificaciones de productos | 1
Selección de conductores | 1
Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes. | 1
Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones. | 1
Tensiones de paso, contacto y transferidas | 1
Valores de Campo Electromagnéticos. | 1
Accesibilidad a todos los dispositivos de protección | 1
Bomba contra incendio | 1
Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales | 1
Corrientes en el sistema de puesta a tierra | 1
Distancias de seguridad | 1
Ejecución de las conexiones | 1
Ensayos funcionales | 1
Existencia de planos, esquema, aviso y señales | 1
Funcionamiento del corte automático de la alimentación | 1
Identificación de canalizaciones | 1
Identificación de circuitos | 1
Identificación de conductores de fase, neutro y tierras | 1
Materiales acordes con las condiciones ambientales | 1
Memorias de cálculo | 1
Niveles de iluminación | 1
Protección contra arcos internos | 1
Protección contra electrocución por contacto directo | 1
Protección contra electrocución por contacto indirecto | 1
Resistencia de aislamiento | 1
Resistencia de puesta a tierra (4,8 Ω) | 1
Revisiones de certificaciones de producto | 1
Selección de conductores | 1
Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes | 1
Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones | 1
Sistema de emergencia | 1
Sistema de protección contra rayos | 1
Valores de campos Electromagnéticos | 1
Memorias de cálculo | 1
Determinación de clases de iluminación | 1
Selección de las fuentes luminosas (IRC, vida útil) y compatibilidad con luminarias y ambiente de instalación (IP, IK, FHS) | 1
Información fotométrica de las luminarias utilizadas certificada (Matriz de intensidades, Curvas o Coeficientes de Utilización). | 1
Validación de software de diseño | 1
Cálculo manual ( alcance, parámetros incluidos y supuestos realizados ) | 1
Cumplimiento de los parámetros de diseño establecidos en el RETILAP | 1
Resultados del diseño - Factor de uniformidad longitudinal UL | 1
Resultados del diseño - Relación de alrededores (SR) | 1
Resultados del diseño - Iluminancia promedio mínima mantenida (luxes) | 1
Resultados del diseño - Coeficiente de uniformidad de iluminancias | 1
Resultados del diseño - Iluminancia horizontal promedio (luxes) | 1
Resultados del diseño - Luminancia promedio (cd/m2) | 1
Resultados del diseño - Factor de uniformidad general Uo | 1
Resultados del diseño - Incremento de umbral TI (%) | 1
Determinación del factor de mantenimiento de la instalación de alumbrado | 1
Esquema de mantenimiento disponible al operador o propietario | 1
Planos del proyecto de alumbrado aprobados por responsable de la prestación del servicio de alumbrado | 1
Accesibilidad a todos los dispositivos de control de luminarias | 1
Mediciones fotométricas sistema de Alumbrado (a las 100 horas de funcionamiento) - Coeficiente de uniformidad de iluminancias | 1
Mediciones fotométricas sistema de Alumbrado (a las 100 horas de funcionamiento) - Iluminancia promedio (luxes) | 1
Control de iluminación de exteriores (Incluye avisos) | 1
Cumplimiento de los valores ofrecidos en el diseño | 1
Cumplimiento de Valores de Densidad de Potencia de la instalación (DPEA) | 1
Sistema de control automático (fotocontroles) de alumbrado Público (Ensayos funcionales) | 1
Puesta a tierra de carcasas de luminarias | 1
Revisión de certificados de conformidad de productos de iluminación | 1
Certificación de instalaciones eléctricas con RETIE | 1
Memorias de cálculo | 1
Estudio y aplicación del Índice de Contribución de Luz Diurna (CLD) | 1
Selección de las fuentes luminosas (IRC, vida útil) y compatibilidad con luminarias | 1
Información fotométrica de las luminarias utilizadas certificada (Matriz de intensidades, Curvas o Coeficientes de Utilización) | 1
Validación de software de diseño | 1
Cálculo manual ( alcance, parámetros incluidos y supuestos realizados ) | 1
Cumplimiento de los parámetros de diseño establecidos en el RETILAP | 1
Iluminancia horizontal promedio (luxes) resultado de diseño | 1
Coeficiente de uniformidad de iluminancias resultado de diseño | 1
Índice de deslumbramiento unificado (UGR) resultado de diseño | 1
Factor de mantenimiento de la instalación de alumbrado | 1
Esquema de mantenimiento disponible al operador o propietario | 1
Accesibilidad a todos los dispositivos de control de luminarias | 1
Mediciones fotométricas del sistema de iluminación general - Coeficiente de uniformidad de iluminancias | 1
Mediciones fotométricas del sistema de iluminación general - Iluminancia horizontal promedio (Luxes) | 1
Mediciones fotométricas en los puestos de trabajo - Coeficiente de uniformidad de iluminancias | 1
Mediciones fotométricas en los puestos de trabajo - Iluminancia promedio (Luxes) | 1
Cumplimiento de los valores ofrecidos en el diseño | 1
Cumplimiento de Valores de eficiencia energética de la instalación (VEEI) | 1
Sistema de alumbrado de emergencia | 1
Puesta a tierra de carcasas de luminarias | 1
Revisión de certificados de conformidad de productos de iluminación | 1
Certificación de instalaciones eléctricas con RETIE | 1