## RIG-FO-069 V1
PREDICTAMEN DE INSPECCIÓN DE ILUMINACIÓN INTERIOR
RIG-FO-073 V:2
Lugar y Fecha: | [11 empty] | Expediente No.
Nombre o razón social del propietario de la instalación:
Nombre del proyecto:
Dirección de la instalación:
Tipo de iluminación: |  | Residencial |  |  |  |  | Industrial |  | Comercial
|  | Serv. Publico |  |  |  |  | Serv. Privado
Ubicación Instalación: |  | Rural |  |  |  |  | Urbana | Ailada del SIN
Cap. Instalada (kVA) : |  |  |  |  | Tensión (V): | [5 empty] | Año de terminación:
Personas Calificadas responsables de la instalación:
Diseño: | [10 empty] | Mat. Prof.
Construción: | [10 empty] | Mat. Prof.
Interventoria (si lo hay): | [10 empty] | Mat. Prof.
ITEM | ASPECTO A EVALUAR | [8 empty] | APLICA |  |  | CUMPLE |  | NO CUMPLE
1 | Memorias de cálculo
2 | Estudio y aplicación del Índice de Contribución de Luz Diurna (CLD)
3 | Selección de las fuentes luminosas (IRC, vida útil) y compatibilidad con luminarias
4 | Información fotométrica de las luminarias utilizadas certificada (Matriz de intensidades, Curvas o Coeficientes de Utilización)
5 | Validación de software de diseño
6 | Cálculo manual ( alcance, parámetros incluidos y supuestos realizados )
7 | Cumplimiento de los parámetros de diseño establecidos en el RETILAP
8 | Iluminancia horizontal promedio (luxes) resultado de diseño
9 | Coeficiente de uniformidad de iluminancias resultado de diseño
10 | Índice de deslumbramiento unificado (UGR) resultado de diseño
11 | Factor de mantenimiento de la instalación de alumbrado
12 | Esquema de mantenimiento disponible al operador o propietario
13 | Accesibilidad a todos los dispositivos de control de luminarias
14 | Mediciones fotométricas del sistema de iluminación general |  |  | Coeficiente de uniformidad (Iluminancia horizontal promedio) Lx
15 | Mediciones fotométricas en los puestos de trabajo |  |  | Coeficiente de uniformidad (Iluminancia promedio) Lx
16 | Cumplimiento de los valores ofrecidos en el diseño
17 | Cumplimiento de Valores de eficiencia energética de la instalación (VEEI)
18 | Sistema de alumbrado de emergencia
19 | Puesta a tierra de carcasas de luminarias
20 | Revisión de certificados de conformidad de productos de iluminación
21 | Certificación de instalaciones eléctricas con RETIE
Nota: En instalaciones de vivienda y pequeños comercios, los ítems a verificar son:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,19,20.
OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES (si las hay) e Identificación de anexos.
I. RECOMENDACIÓN DEL INSPECTOR: |  |  |  | APROBADA | [7 empty] | NO APROBADA
Aceptación de resultados de inspección por parte del cliente o su representante
Nombre del Cliente: | [7 empty] | Nombre del Inspector:
Documento de Identidad: | [7 empty] | Matricula Profesional:
Firma del Cliente: | [7 empty] | Firma del Inspector:
II. REVISIÓN DE RESULTADOS
HALLAZGOS | [8 empty] | SI |  |  | NO |  | N/A
La inspección realizada esta de acuerdo con los objetivos y el alcance de la inspección?
Se diligeniaron Correctamente las listas de verificaión?
Se diligenciaron los protocolos de acuerdo con las pruebas estabñecidas?
La información suministrada por el Cliente permite demostrar la conformidad de la instalación?
Recomendación del Director de Ingeniería : |  |  | Aprobada |  |  | No Aprobada |  | Fecha: |  |  |  | Firma:
III. DESICIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN
Recomendación del Director General: |  |  | Aprobada |  |  | No Aprobada |  | Fecha: |  |  |  | Firma:
*La vigencia de este documento de conformidad esta sujeto a que la instalación Eléctrica mantenga la conformidad con los requisitos bajo los cuales fue inspeccionado, en le caso de ampliación y/o remodelación deberá ser verificada de nuevo, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios, firmado previamente por el cliente. **Se anexa a este expediente el registro fotográfico de la instalación en _____ hojas y en _____ CD (medio magnetico)