## Hoja1
DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES
ELECTRICAS DE TRANSFORMACION (SUBESTACIONES) SEGÚN RETIE
Lugar y fecha de Expedición: |  |  |  |  | Bogotá, D.C. 31 de Mayo de 2013 | [10 empty] | Expediente No. |  |  | 5280
Nombre o razón social del propietario de la instalación: | [7 empty] | EDIPROARQ LTDA.
Dirección de la subestación: |  |  |  | Carrera 50 # 150 - 47, Bogotá D.C.
|  |  |  | Código Municipio: | [5 empty] | 11001
Tipo de proceso asociado: |  |  |  | Generación |  |  |  | Transmisión |  |  | Distribución | [5 empty] | Uso final |  |  | X
Tipo de uso de instalación: |  |  |  | Residencial |  | X |  | Comercial |  |  | Industrial | [5 empty] | Oficial
Capacidad Instalada en kVA: |  |  |  | 75 |  |  |  | Tensiones (V): |  | 11400/208-120 |  |  |  |  | Año Terminación Construcción: |  |  |  | 2013
Tipo de subestación: |  |  | Capsulada |  |  |  |  | Capacidad (kVA): |  | 75 |  |  |  |  | Número de Transformadores: |  |  |  | 1
Personas Calificadas responsables de la instalación:
Diseño: |  |  | Ing. Hector Pineda Alzate | [13 empty] | Mat. Prof. | RS205-5281
Construcción: |  |  | Ing. Hector Pineda Alzate | [13 empty] | Mat. Prof. | RS205-5281
Interventoría (si lo hay): |  |  | N.A. | [13 empty] | Mat. Prof. | N.A.
ITEM | ASPECTO A EVALUAR | [12 empty] | APLICA |  |  | CUMPLE |  | NO CUMPLE
1 | Accesibilidad a todos los dispositivos de protección | [12 empty] | SI |  |  | SI
2 | Avisos y señales de seguridad | [12 empty] | SI |  |  | SI
3 | Barreras de acceso | [12 empty] | SI |  |  | SI
4 | Campos electromagnéticos en áreas de trabajo permanente | [12 empty] | NO
5 | Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales | [12 empty] | SI |  |  | SI
6 | Corriente en el sistema puesta a tierra. | [12 empty] | SI |  |  | SI
7 | Dispositivo de seccionamiento y mando. | [12 empty] | SI |  |  | SI
8 | Distancias de seguridad | [12 empty] | SI |  |  | SI
9 | Ejecución de las conexiones. | [12 empty] | SI |  |  | SI
10 | Encerramientos de equipos (mallas, cuartos, bóvedas) | [12 empty] | SI |  |  | SI
11 | Enclavamientos | [12 empty] | SI |  |  | SI
12 | Ensayos dieléctricos | [12 empty] | NO
13 | Equipotencialidad | [12 empty] | SI |  |  | SI
14 | Estructuras y herrajes | [12 empty] | NO
15 | Identificación de circuitos, conductores de neutro y de tierras. | [12 empty] | SI |  |  | SI
16 | Materiales acordes con las condiciones ambientales | [12 empty] | SI |  |  | SI
17 | Memorias de cálculo | [12 empty] | SI |  |  | SI
18 | Mímicos | [12 empty] | NO
19 | Montaje | [12 empty] | SI |  |  | SI
20 | Planos, esquemas y diagramas | [12 empty] | SI |  |  | SI
21 | Protección contra arcos internos | [12 empty] | SI |  |  | SI
22 | Protección contra electrocución por contacto directo. | [12 empty] | SI |  |  | SI
23 | Protección contra electrocución por contacto indirecto. | [12 empty] | SI |  |  | SI
24 | Protección contra rayos | [12 empty] | NO
25 | Resistencia de puesta a tierra. | [12 empty] | SI |  |  | SI
26 | Resistencia de aislamiento. | [12 empty] | SI |  |  | SI
27 | Revisiones de certificaciones de producto. | [12 empty] | SI |  |  | SI
28 | Selección de conductores | [12 empty] | SI |  |  | SI
29 | Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes. | [12 empty] | SI |  |  | SI
30 | Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones. | [12 empty] | SI |  |  | SI
31 | Sistema contra incendio | [12 empty] | NO
32 | Soportabilidad al fuego de materiales | [12 empty] | SI |  |  | SI
33 | Tensión de contacto y transferida | [12 empty] | SI |  |  | SI
34 | Tensión de paso. | [12 empty] | SI |  |  | SI
35 | Tiempo de respuesta de protecciones para despeje de fallas. | [12 empty] | SI |  |  | SI
36 | Ventilación | [12 empty] | SI |  |  | SI
37 | Verificación de tensiones de paso, contacto y transferidas | [12 empty] | NO
OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES (si las hay) e identificación de anexos.
ALCANCE: La inspección comprende la revisión de una subestación capsulada con transformador pedestal de 75 kVA instalado en bóveda. Puerta cortafuego, dampers contrafuego, pasamuros cortafuego y sistema de puesta a tierra. EDIFICIO ARIES.
RESULTADO DE CONFORMIDAD: |  |  |  |  | Aprobada |  |  | X | [8 empty] | No Aprobada
Organismo de Inspección: Rutie Ingeniería y Gestión S.A.S. | [12 empty] | Resolución de acreditación: 10-OIN-017
Dirección Domicilio: Calle 114 # 47A - 27 | [12 empty] | Teléfono: 6206290 |  |  |  |  | Fax: 2157053
Nombre Persona Autorizada por Organismo de Inspección: | [7 empty] | Ing. Cayetano Rúgeles |  |  |  |  | Firma:
Nombre Inspector: |  | Ing. Wilson Beltrán Ramos |  |  |  |  | Mat. Prof. |  | SN205-3441 |  |  | Firma Inspector:
NOTA: Señor Operador el original de este documento es valido solo con sello seco | [17 empty] | RIG-FO-039 V:3

## Hoja2
Fecha de Expedición | Bogotá, D.C. 31 de Mayo de 2013
No. de Expediente | 5280
Propietario | EDIPROARQ LTDA.
Dirección | Carrera 50 # 150 - 47, Bogotá D.C.
Código Municipio | 11001
Capacidad Instalada | 75
Tensión | 11400/208-120
Año terminación | 2013
Tipo de Subestación | Capsulada
capacidad | 75
Número de trafos | 1
Ing. Diseñador | Ing. Hector Pineda Alzate | RS205-5281
Constructor | Ing. Hector Pineda Alzate | RS205-5281
Inspector | Ing. Wilson Beltrán Ramos
MP | SN205-3441

## Hoja3
CODIFICACION MUNICIPIOS DANE
ítem | Codigo Ciudad | Nombre Ciudad | Departamento
1 | 05002 | ABEJORRAL | Antioquia
2 | 54003 | ABREGO | Norte de Santander
3 | 05004 | ABRIAQUÍ | Antioquia
4 | 50006 | ACACÍAS | Meta
5 | 27006 | ACANDÍ | Chocó
6 | 41006 | ACEVEDO | Huila
7 | 13006 | ACHÍ | Bolívar
8 | 41013 | AGRADO | Huila
9 | 25001 | AGUA DE DIOS | Cundinamarca
10 | 20011 | AGUACHICA | Cesar
11 | 68013 | AGUADA | Santander
12 | 17013 | AGUADAS | Caldas
13 | 85010 | AGUAZUL | Casanare
14 | 20013 | AGUSTÍN CODAZZI | Cesar
15 | 41016 | AIPE | Huila
16 | 25019 | ALBÁN | Cundinamarca
17 | 52019 | ALBÁN | Nariño
18 | 18029 | ALBANIA | Caquetá
19 | 44035 | ALBANIA | La Guajira
20 | 68020 | ALBANIA | Santander
21 | 76020 | ALCALÁ | Valle del Cauca
22 | 52022 | ALDANA | Nariño
23 | 05021 | ALEJANDRÍA | Antioquia
24 | 47030 | ALGARROBO | Magdalena
25 | 41020 | ALGECIRAS | Huila
26 | 19022 | ALMAGUER | Cauca
27 | 15022 | ALMEIDA | Boyacá
28 | 73024 | ALPUJARRA | Tolima
29 | 41026 | ALTAMIRA | Huila
30 | 27025 | ALTO BAUDO | Chocó
31 | 13030 | ALTOS DEL ROSARIO | Bolívar
32 | 73026 | ALVARADO | Tolima
33 | 05030 | AMAGÁ | Antioquia
34 | 05031 | AMALFI | Antioquia
35 | 73030 | AMBALEMA | Tolima
36 | 25035 | ANAPOIMA | Cundinamarca
37 | 52036 | ANCUYÁ | Nariño
38 | 76036 | ANDALUCÍA | Valle del Cauca
39 | 05034 | ANDES | Antioquia
40 | 05036 | ANGELÓPOLIS | Antioquia
41 | 05038 | ANGOSTURA | Antioquia
42 | 25040 | ANOLAIMA | Cundinamarca
43 | 05040 | ANORÍ | Antioquia
44 | 17042 | ANSERMA | Caldas
45 | 76041 | ANSERMANUEVO | Valle del Cauca
46 | 05044 | ANZA | Antioquia
47 | 73043 | ANZOÁTEGUI | Tolima
48 | 05045 | APARTADÓ | Antioquia
49 | 66045 | APÍA | Risaralda
50 | 25599 | APULO | Cundinamarca
51 | 15047 | AQUITANIA | Boyacá
52 | 47053 | ARACATACA | Magdalena
53 | 17050 | ARANZAZU | Caldas
54 | 68051 | ARATOCA | Santander
55 | 81001 | ARAUCA | Arauca
56 | 81065 | ARAUQUITA | Arauca
57 | 25053 | ARBELÁEZ | Cundinamarca
58 | 52051 | ARBOLEDA | Nariño
59 | 54051 | ARBOLEDAS | Norte de Santander
60 | 05051 | ARBOLETES | Antioquia
61 | 15051 | ARCABUCO | Boyacá
62 | 13042 | ARENAL | Bolívar
63 | 05055 | ARGELIA | Antioquia
64 | 19050 | ARGELIA | Cauca
65 | 76054 | ARGELIA | Valle del Cauca
66 | 47058 | ARIGUANÍ | Magdalena
67 | 13052 | ARJONA | Bolívar
68 | 05059 | ARMENIA | Antioquia
69 | 63001 | ARMENIA | Quindio
70 | 73055 | ARMERO | Tolima
71 | 13062 | ARROYOHONDO | Bolívar
72 | 20032 | ASTREA | Cesar
73 | 73067 | ATACO | Tolima
74 | 27050 | ATRATO | Chocó
75 | 23068 | AYAPEL | Córdoba
76 | 27073 | BAGADÓ | Chocó
77 | 27075 | BAHÍA SOLANO | Chocó
78 | 27077 | BAJO BAUDÓ | Chocó
79 | 19075 | BALBOA | Cauca
80 | 66075 | BALBOA | Risaralda
81 | 08078 | BARANOA | Atlántico
82 | 41078 | BARAYA | Huila
83 | 52079 | BARBACOAS | Nariño
84 | 05079 | BARBOSA | Antioquia
85 | 68077 | BARBOSA | Santander
86 | 68079 | BARICHARA | Santander
87 | 50110 | BARRANCA DE UPÍA | Meta
88 | 68081 | BARRANCABERMEJA | Santander
89 | 44078 | BARRANCAS | La Guajira
90 | 13074 | BARRANCO DE LOBA | Bolívar
91 | 94343 | BARRANCO MINAS | Guainía
92 | 08001 | BARRANQUILLA | Atlántico
93 | 20045 | BECERRIL | Cesar
94 | 17088 | BELALCÁZAR | Caldas
95 | 15087 | BELEN | Boyacá
96 | 52083 | BELEN | Nariño
97 | 27086 | BELÉN DE BAJIRÁ | Chocó
98 | 18094 | BELÉN DE LOS ANDAQUIES | Caquetá
99 | 66088 | BELÉN DE UMBRÍA | Risaralda
100 | 05088 | BELLO | Antioquia
101 | 05086 | BELMIRA | Antioquia
102 | 25086 | BELTRÁN | Cundinamarca
103 | 15090 | BERBEO | Boyacá
104 | 05091 | BETANIA | Antioquia
105 | 15092 | BETÉITIVA | Boyacá
106 | 05093 | BETULIA | Antioquia
107 | 68092 | BETULIA | Santander
108 | 25095 | BITUIMA | Cundinamarca
109 | 15097 | BOAVITA | Boyacá
110 | 54099 | BOCHALEMA | Norte de Santander
111 | 11001 | BOGOTA | Bogotá D.C
112 | 25099 | BOJACÁ | Cundinamarca
113 | 27099 | BOJAYA | Chocó
114 | 19100 | BOLÍVAR | Cauca
115 | 68101 | BOLÍVAR | Santander
116 | 76100 | BOLÍVAR | Valle del Cauca
117 | 20060 | BOSCONIA | Cesar
118 | 15104 | BOYACÁ | Boyacá
119 | 05107 | BRICEÑO | Antioquia
120 | 15106 | BRICEÑO | Boyacá
121 | 68001 | BUCARAMANGA | Santander
122 | 54109 | BUCARASICA | Norte de Santander
123 | 76109 | BUENAVENTURA | Valle del Cauca
124 | 15109 | BUENAVISTA | Boyacá
125 | 23079 | BUENAVISTA | Córdoba
126 | 63111 | BUENAVISTA | Quindio
127 | 70110 | BUENAVISTA | Sucre
128 | 19110 | BUENOS AIRES | Cauca
129 | 52110 | BUESACO | Nariño
130 | 76113 | BUGALAGRANDE | Valle del Cauca
131 | 05113 | BURITICÁ | Antioquia
132 | 15114 | BUSBANZÁ | Boyacá
133 | 25120 | CABRERA | Cundinamarca
134 | 68121 | CABRERA | Santander
135 | 50124 | CABUYARO | Meta
136 | 94886 | CACAHUAL | Guainía
137 | 05120 | ubate | Antioquia
138 | 25123 | CACHIPAY | Cundinamarca
139 | 54128 | CACHIRÁ | Norte de Santander
140 | 54125 | CÁCOTA | Norte de Santander
141 | 05125 | CAICEDO | Antioquia
142 | 76122 | CAICEDONIA | Valle del Cauca
143 | 70124 | CAIMITO | Sucre
144 | 73124 | CAJAMARCA | Tolima
145 | 19130 | CAJIBÍO | Cauca
146 | 25126 | CAJICA | Cundinamarca
147 | 13140 | CALAMAR | Bolívar
148 | 95015 | CALAMAR | Guaviare
149 | 63130 | CALARCA | Quindio
150 | 05129 | CALDAS | Antioquia
151 | 15131 | CALDAS | Boyacá
152 | 19137 | CALDONO | Cauca
153 | 76001 | CALI | Valle del Cauca
154 | 68132 | CALIFORNIA | Santander
155 | 76126 | CALIMA | Valle del Cauca
156 | 19142 | CALOTO | Cauca
157 | 05134 | CAMPAMENTO | Antioquia
158 | 08137 | CAMPO DE LA CRUZ | Atlántico
159 | 41132 | CAMPOALEGRE | Huila
160 | 15135 | CAMPOHERMOSO | Boyacá
161 | 23090 | CANALETE | Córdoba
162 | 08141 | CANDELARIA | Atlántico
163 | 76130 | CANDELARIA | Valle del Cauca
164 | 13160 | CANTAGALLO | Bolívar
165 | 05138 | CAÑASGORDAS | Antioquia
166 | 25148 | CAPARRAPÍ | Cundinamarca
167 | 68147 | CAPITANEJO | Santander
168 | 25151 | CAQUEZA | Cundinamarca
169 | 05142 | CARACOLÍ | Antioquia
170 | 05145 | CARAMANTA | Antioquia
171 | 68152 | CARCASÍ | Santander
172 | 05147 | CAREPA | Antioquia
173 | 73148 | CARMEN DE APICALA | Tolima
174 | 25154 | CARMEN DE CARUPA | Cundinamarca
175 | 27150 | CARMEN DEL DARIEN | Chocó
176 | 05150 | CAROLINA | Antioquia
177 | 13001 | CARTAGENA | Bolívar
178 | 18150 | CARTAGENA DEL CHAIRÁ | Caquetá
179 | 76147 | CARTAGO | Valle del Cauca
180 | 97161 | CARURU | Vaupés
181 | 73152 | CASABIANCA | Tolima
182 | 50150 | CASTILLA LA NUEVA | Meta
183 | 05154 | CAUCASIA | Antioquia
184 | 68160 | CEPITÁ | Santander
185 | 23162 | CERETÉ | Córdoba
186 | 15162 | CERINZA | Boyacá
187 | 68162 | CERRITO | Santander
188 | 47161 | CERRO SAN ANTONIO | Magdalena
189 | 27160 | CÉRTEGUI | Chocó
190 | 52240 | CHACHAGÜÍ | Nariño
191 | 25168 | CHAGUANÍ | Cundinamarca
192 | 70230 | CHALÁN | Sucre
193 | 85015 | CHAMEZA | Casanare
194 | 73168 | CHAPARRAL | Tolima
195 | 68167 | CHARALÁ | Santander
196 | 68169 | CHARTA | Santander
197 | 25175 | CHIA | Cundinamarca
198 | 47170 | CHIBOLO | Magdalena
199 | 05172 | CHIGORODO | Antioquia
200 | 68176 | CHIMA | Santander
201 | 23168 | CHIMÁ | Córdoba
202 | 20175 | CHIMICHAGUA | Cesar
203 | 54172 | CHINÁCOTA | Norte de Santander
204 | 15172 | CHINAVITA | Boyacá
205 | 17174 | CHINCHINÁ | Caldas
206 | 23182 | CHINÚ | Córdoba
207 | 25178 | CHIPAQUE | Cundinamarca
208 | 68179 | CHIPATÁ | Santander
209 | 15176 | CHIQUINQUIRÁ | Boyacá
210 | 15232 | CHÍQUIZA | Boyacá
211 | 20178 | CHIRIGUANÁ | Cesar
212 | 15180 | CHISCAS | Boyacá
213 | 15183 | CHITA | Boyacá
214 | 54174 | CHITAGÁ | Norte de Santander
215 | 15185 | CHITARAQUE | Boyacá
216 | 15187 | CHIVATÁ | Boyacá
217 | 15236 | CHIVOR | Boyacá
218 | 25181 | CHOACHÍ | Cundinamarca
219 | 25183 | CHOCONTÁ | Cundinamarca
220 | 13188 | CICUCO | Bolívar
221 | 47189 | CIÉNAGA | Magdalena
222 | 23189 | CIÉNAGA DE ORO | Córdoba
223 | 15189 | CIÉNEGA | Boyacá
224 | 68190 | CIMITARRA | Santander
225 | 63190 | CIRCASIA | Quindio
226 | 05190 | CISNEROS | Antioquia
227 | 05101 | CIUDAD BOLÍVAR | Antioquia
228 | 13222 | CLEMENCIA | Bolívar
229 | 05197 | COCORNÁ | Antioquia
230 | 73200 | COELLO | Tolima
231 | 25200 | COGUA | Cundinamarca
232 | 41206 | COLOMBIA | Huila
233 | 52203 | COLÓN | Nariño
234 | 86219 | COLÓN | Putumayo
235 | 70204 | COLOSO | Sucre
236 | 15204 | CÓMBITA | Boyacá
237 | 05206 | CONCEPCIÓN | Antioquia
238 | 68207 | CONCEPCIÓN | Santander
239 | 05209 | CONCORDIA | Antioquia
240 | 47205 | CONCORDIA | Magdalena
241 | 27205 | CONDOTO | Chocó
242 | 68209 | CONFINES | Santander
243 | 52207 | CONSACA | Nariño
244 | 52210 | CONTADERO | Nariño
245 | 68211 | CONTRATACIÓN | Santander
246 | 54206 | CONVENCIÓN | Norte de Santander
247 | 05212 | COPACABANA | Antioquia
248 | 15212 | COPER | Boyacá
249 | 13212 | CÓRDOBA | Bolívar
250 | 52215 | CÓRDOBA | Nariño
251 | 63212 | CÓRDOBA | Quindio
252 | 19212 | CORINTO | Cauca
253 | 68217 | COROMORO | Santander
254 | 70215 | COROZAL | Sucre
255 | 15215 | CORRALES | Boyacá
256 | 25214 | COTA | Cundinamarca
257 | 23300 | COTORRA | Córdoba
258 | 15218 | COVARACHÍA | Boyacá
259 | 70221 | COVEÑAS | Sucre
260 | 73217 | COYAIMA | Tolima
261 | 81220 | CRAVO NORTE | Arauca
262 | 52224 | CUASPUD | Nariño
263 | 15223 | CUBARÁ | Boyacá
264 | 50223 | CUBARRAL | Meta
265 | 15224 | CUCAITA | Boyacá
266 | 25224 | CUCUNUBA | Cundinamarca
267 | 54001 | CÚCUTA | Norte de Santander
268 | 54223 | CUCUTILLA | Norte de Santander
269 | 15226 | CUÍTIVA | Boyacá
270 | 50226 | CUMARAL | Meta
271 | 99773 | CUMARIBO | Vichada
272 | 52227 | CUMBAL | Nariño
273 | 52233 | CUMBITARA | Nariño
274 | 73226 | CUNDAY | Tolima
275 | 18205 | CURILLO | Caquetá
276 | 68229 | CURITÍ | Santander
277 | 20228 | CURUMANÍ | Cesar
278 | 05234 | DABEIBA | Antioquia
279 | 76233 | DAGUA | Valle del Cauca
280 | 44090 | DIBULLA | La Guajira
281 | 44098 | DISTRACCIÓN | La Guajira
282 | 73236 | DOLORES | Tolima
283 | 05237 | DON MATÍAS | Antioquia
284 | 66170 | DOSQUEBRADAS | Risaralda
285 | 15238 | DUITAMA | Boyacá
286 | 54239 | DURANIA | Norte de Santander
287 | 05240 | EBÉJICO | Antioquia
288 | 76243 | EL ÁGUILA | Valle del Cauca
289 | 05250 | EL BAGRE | Antioquia
290 | 47245 | EL BANCO | Magdalena
291 | 76246 | EL CAIRO | Valle del Cauca
292 | 50245 | EL CALVARIO | Meta
293 | 27135 | EL CANTÓN DEL SAN PABLO | Chocó
294 | 54245 | EL CARMEN | Norte de Santander
295 | 27245 | EL CARMEN DE ATRATO | Chocó
296 | 13244 | EL CARMEN DE BOLÍVAR | Bolívar
297 | 68235 | EL CARMEN DE CHUCURÍ | Santander
298 | 05148 | EL CARMEN DE VIBORAL | Antioquia
299 | 50251 | EL CASTILLO | Meta
300 | 76248 | EL CERRITO | Valle del Cauca
301 | 52250 | EL CHARCO | Nariño
302 | 15244 | EL COCUY | Boyacá
303 | 25245 | EL COLEGIO | Cundinamarca
304 | 20238 | EL COPEY | Cesar
305 | 18247 | EL DONCELLO | Caquetá
306 | 50270 | EL DORADO | Meta
307 | 76250 | EL DOVIO | Valle del Cauca
308 | 91263 | EL ENCANTO | Amazonas
309 | 15248 | EL ESPINO | Boyacá
310 | 68245 | EL GUACAMAYO | Santander
311 | 13248 | EL GUAMO | Bolívar
312 | 27250 | EL LITORAL DEL SAN JUAN | Chocó
313 | 44110 | EL MOLINO | La Guajira
314 | 20250 | EL PASO | Cesar
315 | 18256 | EL PAUJIL | Caquetá
316 | 52254 | EL PEÑOL | Nariño
317 | 13268 | EL PEÑÓN | Bolívar
318 | 25258 | EL PEÑÓN | Cundinamarca
319 | 68250 | EL PEÑÓN | Santander
320 | 47258 | EL PIÑON | Magdalena
321 | 68255 | EL PLAYÓN | Santander
322 | 47268 | EL RETÉN | Magdalena
323 | 95025 | EL RETORNO | Guaviare
324 | 70233 | EL ROBLE | Sucre
325 | 25260 | EL ROSAL | Cundinamarca
326 | 52256 | EL ROSARIO | Nariño
327 | 05697 | EL SANTUARIO | Antioquia
328 | 52258 | EL TABLÓN DE GÓMEZ | Nariño
329 | 19256 | EL TAMBO | Cauca
330 | 52260 | EL TAMBO | Nariño
331 | 54250 | EL TARRA | Norte de Santander
332 | 54261 | EL ZULIA | Norte de Santander
333 | 41244 | ELÍAS | Huila
334 | 68264 | ENCINO | Santander
335 | 68266 | ENCISO | Santander
336 | 05264 | ENTRERRIOS | Antioquia
337 | 05266 | ENVIGADO | Antioquia
338 | 73268 | ESPINAL | Tolima
339 | 25269 | FACATATIVÁ | Cundinamarca
340 | 73270 | FALAN | Tolima
341 | 17272 | FILADELFIA | Caldas
342 | 63272 | FILANDIA | Quindio
343 | 15272 | FIRAVITOBA | Boyacá
344 | 73275 | FLANDES | Tolima
345 | 18001 | FLORENCIA | Caquetá
346 | 19290 | FLORENCIA | Cauca
347 | 15276 | FLORESTA | Boyacá
348 | 68271 | FLORIÁN | Santander
349 | 76275 | FLORIDA | Valle del Cauca
350 | 68276 | FLORIDABLANCA | Santander
351 | 25279 | FOMEQUE | Cundinamarca
352 | 44279 | FONSECA | La Guajira
353 | 81300 | FORTUL | Arauca
354 | 25281 | FOSCA | Cundinamarca
355 | 52520 | FRANCISCO PIZARRO | Nariño
356 | 05282 | FREDONIA | Antioquia
357 | 73283 | FRESNO | Tolima
358 | 05284 | FRONTINO | Antioquia
359 | 50287 | FUENTE DE ORO | Meta
360 | 47288 | FUNDACIÓN | Magdalena
361 | 52287 | FUNES | Nariño
362 | 25286 | FUNZA | Cundinamarca
363 | 25288 | FÚQUENE | Cundinamarca
364 | 25290 | FUSAGASUGA | Cundinamarca
365 | 25293 | GACHALA | Cundinamarca
366 | 25295 | GACHANCIPA | Cundinamarca
367 | 15293 | GACHANTIVÁ | Boyacá
368 | 25297 | GACHETA | Cundinamarca
369 | 68296 | GALÁN | Santander
370 | 08296 | GALAPA | Atlántico
371 | 70235 | GALERAS | Sucre
372 | 25299 | GAMA | Cundinamarca
373 | 20295 | GAMARRA | Cesar
374 | 68298 | GAMBITA | Santander
375 | 15296 | GAMEZA | Boyacá
376 | 15299 | GARAGOA | Boyacá
377 | 41298 | GARZON | Huila
378 | 63302 | GENOVA | Quindio
379 | 41306 | GIGANTE | Huila
380 | 76306 | GINEBRA | Valle del Cauca
381 | 05306 | GIRALDO | Antioquia
382 | 25307 | GIRARDOT | Cundinamarca
383 | 05308 | GIRARDOTA | Antioquia
384 | 68307 | GIRÓN | Santander
385 | 05310 | GÓMEZ PLATA | Antioquia
386 | 20310 | GONZALEZ | Cesar
387 | 54313 | GRAMALOTE | Norte de Santander
388 | 05313 | GRANADA | Antioquia
389 | 25312 | GRANADA | Cundinamarca
390 | 50313 | GRANADA | Meta
391 | 68318 | GUACA | Santander
392 | 15317 | GUACAMAYAS | Boyacá
393 | 76318 | GUACARÍ | Valle del Cauca
394 | 25317 | GUACHETÁ | Cundinamarca
395 | 52317 | GUACHUCAL | Nariño
396 | 76111 | GUADALAJARA DE BUGA | Valle del Cauca
397 | 05315 | GUADALUPE | Antioquia
398 | 41319 | GUADALUPE | Huila
399 | 68320 | GUADALUPE | Santander
400 | 25320 | GUADUAS | Cundinamarca
401 | 52320 | GUAITARILLA | Nariño
402 | 52323 | GUALMATÁN | Nariño
403 | 47318 | GUAMAL | Magdalena
404 | 50318 | GUAMAL | Meta
405 | 73319 | GUAMO | Tolima
406 | 19318 | GUAPI | Cauca
407 | 68322 | GUAPOTÁ | Santander
408 | 70265 | GUARANDA | Sucre
409 | 05318 | GUARNE | Antioquia
410 | 25322 | GUASCA | Cundinamarca
411 | 05321 | GUATAPE | Antioquia
412 | 25324 | GUATAQUÍ | Cundinamarca
413 | 25326 | GUATAVITA | Cundinamarca
414 | 15322 | GUATEQUE | Boyacá
415 | 66318 | GUÁTICA | Risaralda
416 | 68324 | GUAVATÁ | Santander
417 | 25328 | GUAYABAL DE SIQUIMA | Cundinamarca
418 | 25335 | GUAYABETAL | Cundinamarca
419 | 15325 | GUAYATÁ | Boyacá
420 | 68327 | GÜEPSA | Santander
421 | 15332 | GÜICÁN | Boyacá
422 | 25339 | GUTIÉRREZ | Cundinamarca
423 | 54344 | HACARÍ | Norte de Santander
424 | 13300 | HATILLO DE LOBA | Bolívar
425 | 68344 | HATO | Santander
426 | 85125 | HATO COROZAL | Casanare
427 | 44378 | HATONUEVO | La Guajira
428 | 05347 | HELICONIA | Antioquia
429 | 54347 | HERRÁN | Norte de Santander
430 | 73347 | HERVEO | Tolima
431 | 05353 | HISPANIA | Antioquia
432 | 41349 | HOBO | Huila
433 | 73349 | HONDA | Tolima
434 | 73001 | IBAGUE | Tolima
435 | 73352 | ICONONZO | Tolima
436 | 52352 | ILES | Nariño
437 | 52354 | IMUÉS | Nariño
438 | 94001 | INÍRIDA | Guainía
439 | 19355 | INZÁ | Cauca
440 | 52356 | IPIALES | Nariño
441 | 41357 | IQUIRA | Huila
442 | 41359 | ISNOS | Huila
443 | 27361 | ISTMINA | Chocó
444 | 05360 | ITAGUI | Antioquia
445 | 05361 | ITUANGO | Antioquia
446 | 15362 | IZA | Boyacá
447 | 19364 | JAMBALÓ | Cauca
448 | 76364 | JAMUNDÍ | Valle del Cauca
449 | 05364 | JARDÍN | Antioquia
450 | 15367 | JENESANO | Boyacá
451 | 05368 | JERICÓ | Antioquia
452 | 15368 | JERICÓ | Boyacá
453 | 25368 | JERUSALÉN | Cundinamarca
454 | 68368 | JESÚS MARÍA | Santander
455 | 68370 | JORDÁN | Santander
456 | 08372 | JUAN DE ACOSTA | Atlántico
457 | 25372 | JUNÍN | Cundinamarca
458 | 27372 | JURADÓ | Chocó
459 | 23350 | LA APARTADA | Córdoba
460 | 41378 | LA ARGENTINA | Huila
461 | 68377 | LA BELLEZA | Santander
462 | 25377 | LA CALERA | Cundinamarca
463 | 15380 | LA CAPILLA | Boyacá
464 | 05376 | LA CEJA | Antioquia
465 | 66383 | LA CELIA | Risaralda
466 | 91405 | LA CHORRERA | Amazonas
467 | 52378 | LA CRUZ | Nariño
468 | 76377 | LA CUMBRE | Valle del Cauca
469 | 17380 | LA DORADA | Caldas
470 | 54385 | LA ESPERANZA | Norte de Santander
471 | 05380 | LA ESTRELLA | Antioquia
472 | 52381 | LA FLORIDA | Nariño
473 | 20383 | LA GLORIA | Cesar
474 | 94885 | LA GUADALUPE | Guainía
475 | 20400 | LA JAGUA DE IBIRICO | Cesar
476 | 44420 | LA JAGUA DEL PILAR | La Guajira
477 | 52385 | LA LLANADA | Nariño
478 | 50350 | LA MACARENA | Meta
479 | 17388 | LA MERCED | Caldas
480 | 25386 | LA MESA | Cundinamarca
481 | 18410 | LA MONTAÑITA | Caquetá
482 | 25394 | LA PALMA | Cundinamarca
483 | 20621 | LA PAZ | Cesar
484 | 68397 | LA PAZ | Santander
485 | 91407 | LA PEDRERA | Amazonas
486 | 25398 | LA PEÑA | Cundinamarca
487 | 05390 | LA PINTADA | Antioquia
488 | 41396 | LA PLATA | Huila
489 | 54398 | LA PLAYA | Norte de Santander
490 | 99524 | LA PRIMAVERA | Vichada
491 | 85136 | LA SALINA | Casanare
492 | 19392 | LA SIERRA | Cauca
493 | 63401 | LA TEBAIDA | Quindio
494 | 52390 | LA TOLA | Nariño
495 | 05400 | LA UNIÓN | Antioquia
496 | 52399 | LA UNIÓN | Nariño
497 | 70400 | LA UNIÓN | Sucre
498 | 76400 | LA UNIÓN | Valle del Cauca
499 | 15403 | LA UVITA | Boyacá
500 | 19397 | LA VEGA | Cauca
501 | 25402 | LA VEGA | Cundinamarca
502 | 15401 | LA VICTORIA | Boyacá
503 | 76403 | LA VICTORIA | Valle del Cauca
504 | 91430 | LA VICTORIA | Amazonas
505 | 66400 | LA VIRGINIA | Risaralda
506 | 54377 | LABATECA | Norte de Santander
507 | 15377 | LABRANZAGRANDE | Boyacá
508 | 68385 | LANDÁZURI | Santander
509 | 68406 | LEBRÍJA | Santander
510 | 86573 | LEGUÍZAMO | Putumayo
511 | 52405 | LEIVA | Nariño
512 | 50400 | LEJANIAS | Meta
513 | 25407 | LENGUAZAQUE | Cundinamarca
514 | 73408 | LÉRIDA | Tolima
515 | 91001 | LETICIA | Amazonas
516 | 73411 | LÍBANO | Tolima
517 | 05411 | LIBORINA | Antioquia
518 | 52411 | LINARES | Nariño
519 | 27413 | LLORÓ | Chocó
520 | 19418 | LÓPEZ | Cauca
521 | 23417 | LORICA | Córdoba
522 | 52418 | LOS ANDES | Nariño
523 | 23419 | LOS CÓRDOBAS | Córdoba
524 | 70418 | LOS PALMITOS | Sucre
525 | 54405 | LOS PATIOS | Norte de Santander
526 | 68418 | LOS SANTOS | Santander
527 | 54418 | LOURDES | Norte de Santander
528 | 08421 | LURUACO | Atlántico
529 | 15425 | MACANAL | Boyacá
530 | 68425 | MACARAVITA | Santander
531 | 05425 | MACEO | Antioquia
532 | 25426 | MACHETA | Cundinamarca
533 | 25430 | MADRID | Cundinamarca
534 | 13430 | MAGANGUÉ | Bolívar
535 | 52427 | MAGÜI | Nariño
536 | 13433 | MAHATES | Bolívar
537 | 44430 | MAICAO | La Guajira
538 | 70429 | MAJAGUAL | Sucre
539 | 68432 | MÁLAGA | Santander
540 | 08433 | MALAMBO | Atlántico
541 | 52435 | MALLAMA | Nariño
542 | 08436 | MANATÍ | Atlántico
543 | 20443 | MANAURE | Cesar
544 | 44560 | MANAURE | La Guajira
545 | 85139 | MANÍ | Casanare
546 | 17001 | MANIZALES | Caldas
547 | 25436 | MANTA | Cundinamarca
548 | 17433 | MANZANARES | Caldas
549 | 50325 | MAPIRIPÁN | Meta
550 | 94663 | MAPIRIPANA | Guainía
551 | 13440 | MARGARITA | Bolívar
552 | 13442 | MARÍA LA BAJA | Bolívar
553 | 05440 | MARINILLA | Antioquia
554 | 15442 | MARIPÍ | Boyacá
555 | 73443 | MARIQUITA | Tolima
556 | 17442 | MARMATO | Caldas
557 | 17444 | MARQUETALIA | Caldas
558 | 66440 | MARSELLA | Risaralda
559 | 17446 | MARULANDA | Caldas
560 | 68444 | MATANZA | Santander
561 | 05001 | MEDELLÍN | Antioquia
562 | 25438 | MEDINA | Cundinamarca
563 | 27425 | MEDIO ATRATO | Chocó
564 | 27430 | MEDIO BAUDÓ | Chocó
565 | 27450 | MEDIO SAN JUAN | Chocó
566 | 73449 | MELGAR | Tolima
567 | 19450 | MERCADERES | Cauca
568 | 50330 | MESETAS | Meta
569 | 18460 | MILÁN | Caquetá
570 | 15455 | MIRAFLORES | Boyacá
571 | 95200 | MIRAFLORES | Guaviare
572 | 19455 | MIRANDA | Cauca
573 | 91460 | MIRITI - PARANÁ | Amazonas
574 | 66456 | MISTRATÓ | Risaralda
575 | 97001 | MITÚ | Vaupés
576 | 86001 | MOCOA | Putumayo
577 | 68464 | MOGOTES | Santander
578 | 68468 | MOLAGAVITA | Santander
579 | 23464 | MOMIL | Córdoba
580 | 13468 | MOMPÓS | Bolívar
581 | 15464 | MONGUA | Boyacá
582 | 15466 | MONGUI | Boyacá
583 | 15469 | MONIQUIRÁ | Boyacá
584 | 05467 | MONTEBELLO | Antioquia
585 | 13458 | MONTECRISTO | Bolívar
586 | 23466 | MONTELÍBANO | Córdoba
587 | 63470 | MONTENEGRO | Quindio
588 | 23001 | MONTERIA | Córdoba
589 | 85162 | MONTERREY | Casanare
590 | 23500 | MOÑITOS | Córdoba
591 | 13473 | MORALES | Bolívar
592 | 19473 | MORALES | Cauca
593 | 18479 | MORELIA | Caquetá
594 | 94888 | MORICHAL | Guainía
595 | 70473 | MORROA | Sucre
596 | 25473 | MOSQUERA | Cundinamarca
597 | 52473 | MOSQUERA | Nariño
598 | 15476 | MOTAVITA | Boyacá
599 | 73461 | MURILLO | Tolima
600 | 05475 | MURINDÓ | Antioquia
601 | 05480 | MUTATÁ | Antioquia
602 | 54480 | MUTISCUA | Norte de Santander
603 | 15480 | MUZO | Boyacá
604 | 05483 | NARIÑO | Antioquia
605 | 25483 | NARIÑO | Cundinamarca
606 | 52480 | NARIÑO | Nariño
607 | 41483 | NÁTAGA | Huila
608 | 73483 | NATAGAIMA | Tolima
609 | 05495 | NECHÍ | Antioquia
610 | 05490 | NECOCLÍ | Antioquia
611 | 17486 | NEIRA | Caldas
612 | 41001 | NEIVA | Huila
613 | 25486 | NEMOCÓN | Cundinamarca
614 | 25488 | NILO | Cundinamarca
615 | 25489 | NIMAIMA | Cundinamarca
616 | 15491 | NOBSA | Boyacá
617 | 25491 | NOCAIMA | Cundinamarca
618 | 17495 | NORCASIA | Caldas
619 | 27491 | NÓVITA | Chocó
620 | 47460 | NUEVA GRANADA | Magdalena
621 | 15494 | NUEVO COLÓN | Boyacá
622 | 85225 | NUNCHÍA | Casanare
623 | 27495 | NUQUÍ | Chocó
624 | 76497 | OBANDO | Valle del Cauca
625 | 68498 | OCAMONTE | Santander
626 | 54498 | OCAÑA | Norte de Santander
627 | 68500 | OIBA | Santander
628 | 15500 | OICATÁ | Boyacá
629 | 05501 | OLAYA | Antioquia
630 | 52490 | OLAYA HERRERA | Nariño
631 | 68502 | ONZAGA | Santander
632 | 41503 | OPORAPA | Huila
633 | 86320 | ORITO | Putumayo
634 | 85230 | OROCUÉ | Casanare
635 | 73504 | ORTEGA | Tolima
636 | 52506 | OSPINA | Nariño
637 | 15507 | OTANCHE | Boyacá
638 | 70508 | OVEJAS | Sucre
639 | 15511 | PACHAVITA | Boyacá
640 | 25513 | PACHO | Cundinamarca
641 | 97511 | PACOA | Vaupés
642 | 17513 | PÁCORA | Caldas
643 | 19513 | PADILLA | Cauca
644 | 19517 | PAEZ | Cauca
645 | 15514 | PÁEZ | Boyacá
646 | 41518 | PAICOL | Huila
647 | 20517 | PAILITAS | Cesar
648 | 25518 | PAIME | Cundinamarca
649 | 15516 | PAIPA | Boyacá
650 | 15518 | PAJARITO | Boyacá
651 | 41524 | PALERMO | Huila
652 | 17524 | PALESTINA | Caldas
653 | 41530 | PALESTINA | Huila
654 | 68522 | PALMAR | Santander
655 | 08520 | PALMAR DE VARELA | Atlántico
656 | 68524 | PALMAS DEL SOCORRO | Santander
657 | 76520 | PALMIRA | Valle del Cauca
658 | 70523 | PALMITO | Sucre
659 | 73520 | PALOCABILDO | Tolima
660 | 54518 | PAMPLONA | Norte de Santander
661 | 54520 | PAMPLONITA | Norte de Santander
662 | 94887 | PANA PANA | Guainía
663 | 25524 | PANDI | Cundinamarca
664 | 15522 | PANQUEBA | Boyacá
665 | 97777 | PAPUNAUA | Vaupés
666 | 68533 | PÁRAMO | Santander
667 | 25530 | PARATEBUENO | Cundinamarca
668 | 25535 | PASCA | Cundinamarca
669 | 52001 | PASTO | Nariño
670 | 19532 | PATÍA | Cauca
671 | 15531 | PAUNA | Boyacá
672 | 15533 | PAYA | Boyacá
673 | 85250 | PAZ DE ARIPORO | Casanare
674 | 15537 | PAZ DE RÍO | Boyacá
675 | 47541 | PEDRAZA | Magdalena
676 | 20550 | PELAYA | Cesar
677 | 17541 | PENSILVANIA | Caldas
678 | 05541 | PEÑOL | Antioquia
679 | 05543 | PEQUE | Antioquia
680 | 66001 | PEREIRA | Risaralda
681 | 15542 | PESCA | Boyacá
682 | 19533 | PIAMONTE | Cauca
683 | 68547 | PIEDECUESTA | Santander
684 | 73547 | PIEDRAS | Tolima
685 | 19548 | PIENDAMÓ | Cauca
686 | 63548 | PIJAO | Quindio
687 | 47545 | PIJIÑO DEL CARMEN | Magdalena
688 | 68549 | PINCHOTE | Santander
689 | 13549 | PINILLOS | Bolívar
690 | 08549 | PIOJÓ | Atlántico
691 | 15550 | PISBA | Boyacá
692 | 41548 | PITAL | Huila
693 | 41551 | PITALITO | Huila
694 | 47551 | PIVIJAY | Magdalena
695 | 73555 | PLANADAS | Tolima
696 | 23555 | PLANETA RICA | Córdoba
697 | 47555 | PLATO | Magdalena
698 | 52540 | POLICARPA | Nariño
699 | 08558 | POLONUEVO | Atlántico
700 | 08560 | PONEDERA | Atlántico
701 | 19001 | POPAYÁN | Cauca
702 | 85263 | PORE | Casanare
703 | 52560 | POTOSÍ | Nariño
704 | 76563 | PRADERA | Valle del Cauca
705 | 73563 | PRADO | Tolima
706 | 52565 | PROVIDENCIA | Nariño
707 | 88564 | PROVIDENCIA | Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
708 | 20570 | PUEBLO BELLO | Cesar
709 | 23570 | PUEBLO NUEVO | Córdoba
710 | 66572 | PUEBLO RICO | Risaralda
711 | 05576 | PUEBLORRICO | Antioquia
712 | 47570 | PUEBLOVIEJO | Magdalena
713 | 68572 | PUENTE NACIONAL | Santander
714 | 52573 | PUERRES | Nariño
715 | 91530 | PUERTO ALEGRÍA | Amazonas
716 | 91536 | PUERTO ARICA | Amazonas
717 | 86568 | PUERTO ASIS | Putumayo
718 | 05579 | PUERTO BERRÍO | Antioquia
719 | 15572 | PUERTO BOYACÁ | Boyacá
720 | 86569 | PUERTO CAICEDO | Putumayo
721 | 99001 | PUERTO CARREÑO | Vichada
722 | 08573 | PUERTO COLOMBIA | Atlántico
723 | 94884 | PUERTO COLOMBIA | Guainía
724 | 50450 | PUERTO CONCORDIA | Meta
725 | 23574 | PUERTO ESCONDIDO | Córdoba
726 | 50568 | PUERTO GAITÁN | Meta
727 | 86571 | PUERTO GUZMÁN | Putumayo
728 | 23580 | PUERTO LIBERTADOR | Córdoba
729 | 50577 | PUERTO LLERAS | Meta
730 | 50573 | PUERTO LOPEZ | Meta
731 | 05585 | PUERTO NARE | Antioquia
732 | 91540 | PUERTO NARIÑO | Amazonas
733 | 68573 | PUERTO PARRA | Santander
734 | 18592 | PUERTO RICO | Caquetá
735 | 50590 | PUERTO RICO | Meta
736 | 81591 | PUERTO RONDÓN | Arauca
737 | 25572 | PUERTO SALGAR | Cundinamarca
738 | 54553 | PUERTO SANTANDER | Norte de Santander
739 | 91669 | PUERTO SANTANDER | Amazonas
740 | 19573 | PUERTO TEJADA | Cauca
741 | 05591 | PUERTO TRIUNFO | Antioquia
742 | 68575 | PUERTO WILCHES | Santander
743 | 25580 | PULÍ | Cundinamarca
744 | 52585 | PUPIALES | Nariño
745 | 19585 | PURACÉ | Cauca
746 | 73585 | PURIFICACIÓN | Tolima
747 | 23586 | PURÍSIMA | Córdoba
748 | 25592 | QUEBRADANEGRA | Cundinamarca
749 | 25594 | QUETAME | Cundinamarca
750 | 27001 | QUIBDO | Chocó
751 | 63594 | QUIMBAYA | Quindio
752 | 66594 | QUINCHÍA | Risaralda
753 | 15580 | QUÍPAMA | Boyacá
754 | 25596 | QUIPILE | Cundinamarca
755 | 54599 | RAGONVALIA | Norte de Santander
756 | 15599 | RAMIRIQUÍ | Boyacá
757 | 15600 | RÁQUIRA | Boyacá
758 | 85279 | RECETOR | Casanare
759 | 13580 | REGIDOR | Bolívar
760 | 05604 | REMEDIOS | Antioquia
761 | 47605 | REMOLINO | Magdalena
762 | 08606 | REPELÓN | Atlántico
763 | 50606 | RESTREPO | Meta
764 | 76606 | RESTREPO | Valle del Cauca
765 | 05607 | RETIRO | Antioquia
766 | 25612 | RICAURTE | Cundinamarca
767 | 52612 | RICAURTE | Nariño
768 | 20614 | RÍO DE ORO | Cesar
769 | 27580 | RÍO IRO | Chocó
770 | 27600 | RÍO QUITO | Chocó
771 | 13600 | RÍO VIEJO | Bolívar
772 | 73616 | RIOBLANCO | Tolima
773 | 76616 | RIOFRÍO | Valle del Cauca
774 | 44001 | RIOHACHA | La Guajira
775 | 05615 | RIONEGRO | Antioquia
776 | 68615 | RIONEGRO | Santander
777 | 17614 | RIOSUCIO | Caldas
778 | 27615 | RIOSUCIO | Chocó
779 | 17616 | RISARALDA | Caldas
780 | 41615 | RIVERA | Huila
781 | 52621 | ROBERTO PAYÁN | Nariño
782 | 76622 | ROLDANILLO | Valle del Cauca
783 | 73622 | RONCESVALLES | Tolima
784 | 15621 | RONDÓN | Boyacá
785 | 19622 | ROSAS | Cauca
786 | 73624 | ROVIRA | Tolima
787 | 68655 | SABANA DE TORRES | Santander
788 | 08634 | SABANAGRANDE | Atlántico
789 | 05628 | SABANALARGA | Antioquia
790 | 08638 | SABANALARGA | Atlántico
791 | 85300 | SABANALARGA | Casanare
792 | 47660 | SABANAS DE SAN ANGEL | Magdalena
793 | 05631 | SABANETA | Antioquia
794 | 15632 | SABOYÁ | Boyacá
795 | 85315 | SÁCAMA | Casanare
796 | 15638 | SÁCHICA | Boyacá
797 | 23660 | SAHAGÚN | Córdoba
798 | 41660 | SALADOBLANCO | Huila
799 | 17653 | SALAMINA | Caldas
800 | 47675 | SALAMINA | Magdalena
801 | 54660 | SALAZAR | Norte de Santander
802 | 73671 | SALDAÑA | Tolima
803 | 63690 | SALENTO | Quindio
804 | 05642 | SALGAR | Antioquia
805 | 15646 | SAMACÁ | Boyacá
806 | 17662 | SAMANÁ | Caldas
807 | 52678 | SAMANIEGO | Nariño
808 | 70670 | SAMPUÉS | Sucre
809 | 41668 | SAN AGUSTÍN | Huila
810 | 20710 | SAN ALBERTO | Cesar
811 | 05647 | SAN ANDRÉS | Antioquia
812 | 68669 | SAN ANDRÉS | Santander
813 | 88001 | SAN ANDRÉS | Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
814 | 23670 | SAN ANDRÉS SOTAVENTO | Córdoba
815 | 23672 | SAN ANTERO | Córdoba
816 | 73675 | SAN ANTONIO | Tolima
817 | 25645 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Cundinamarca
818 | 68673 | SAN BENITO | Santander
819 | 70678 | SAN BENITO ABAD | Sucre
820 | 25649 | SAN BERNARDO | Cundinamarca
821 | 52685 | SAN BERNARDO | Nariño
822 | 23675 | SAN BERNARDO DEL VIENTO | Córdoba
823 | 54670 | SAN CALIXTO | Norte de Santander
824 | 05649 | SAN CARLOS | Antioquia
825 | 23678 | SAN CARLOS | Córdoba
826 | 50680 | SAN CARLOS DE GUAROA | Meta
827 | 25653 | SAN CAYETANO | Cundinamarca
828 | 54673 | SAN CAYETANO | Norte de Santander
829 | 13620 | SAN CRISTÓBAL | Bolívar
830 | 20750 | SAN DIEGO | Cesar
831 | 15660 | SAN EDUARDO | Boyacá
832 | 13647 | SAN ESTANISLAO | Bolívar
833 | 94883 | SAN FELIPE | Guainía
834 | 13650 | SAN FERNANDO | Bolívar
835 | 05652 | SAN FRANCISCO | Antioquia
836 | 25658 | SAN FRANCISCO | Cundinamarca
837 | 86755 | SAN FRANCISCO | Putumayo
838 | 68679 | SAN GIL | Santander
839 | 13654 | SAN JACINTO | Bolívar
840 | 13655 | SAN JACINTO DEL CAUCA | Bolívar
841 | 05656 | SAN JERÓNIMO | Antioquia
842 | 68682 | SAN JOAQUÍN | Santander
843 | 17665 | SAN JOSÉ | Caldas
844 | 05658 | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | Antioquia
845 | 68684 | SAN JOSÉ DE MIRANDA | Santander
846 | 15664 | SAN JOSÉ DE PARE | Boyacá
847 | 18610 | SAN JOSÉ DEL FRAGUA | Caquetá
848 | 95001 | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | Guaviare
849 | 27660 | SAN JOSÉ DEL PALMAR | Chocó
850 | 50683 | SAN JUAN DE ARAMA | Meta
851 | 70702 | SAN JUAN DE BETULIA | Sucre
852 | 25662 | SAN JUAN DE RÍO SECO | Cundinamarca
853 | 05659 | SAN JUAN DE URABÁ | Antioquia
854 | 44650 | SAN JUAN DEL CESAR | La Guajira
855 | 13657 | SAN JUAN NEPOMUCENO | Bolívar
856 | 50686 | SAN JUANITO | Meta
857 | 52687 | SAN LORENZO | Nariño
858 | 05660 | SAN LUIS | Antioquia
859 | 73678 | SAN LUIS | Tolima
860 | 15667 | SAN LUIS DE GACENO | Boyacá
861 | 85325 | SAN LUIS DE PALENQUE | Casanare
862 | 70708 | SAN MARCOS | Sucre
863 | 20770 | SAN MARTÍN | Cesar
864 | 50689 | SAN MARTÍN | Meta
865 | 13667 | SAN MARTÍN DE LOBA | Bolívar
866 | 15673 | SAN MATEO | Boyacá
867 | 68686 | SAN MIGUEL | Santander
868 | 86757 | SAN MIGUEL | Putumayo
869 | 15676 | SAN MIGUEL DE SEMA | Boyacá
870 | 70713 | SAN ONOFRE | Sucre
871 | 13670 | SAN PABLO | Bolívar
872 | 52693 | SAN PABLO | Nariño
873 | 15681 | SAN PABLO DE BORBUR | Boyacá
874 | 05664 | SAN PEDRO | Antioquia
875 | 70717 | SAN PEDRO | Sucre
876 | 76670 | SAN PEDRO | Valle del Cauca
877 | 52694 | SAN PEDRO DE CARTAGO | Nariño
878 | 05665 | SAN PEDRO DE URABA | Antioquia
879 | 23686 | SAN PELAYO | Córdoba
880 | 05667 | SAN RAFAEL | Antioquia
881 | 05670 | SAN ROQUE | Antioquia
882 | 19693 | SAN SEBASTIÁN | Cauca
883 | 47692 | SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA | Magdalena
884 | 05674 | SAN VICENTE | Antioquia
885 | 68689 | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | Santander
886 | 18753 | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | Caquetá
887 | 47703 | SAN ZENÓN | Magdalena
888 | 52683 | SANDONÁ | Nariño
889 | 47707 | SANTA ANA | Magdalena
890 | 05679 | SANTA BARBARA | Antioquia
891 | 52696 | SANTA BÁRBARA | Nariño
892 | 68705 | SANTA BÁRBARA | Santander
893 | 47720 | SANTA BÁRBARA DE PINTO | Magdalena
894 | 13673 | SANTA CATALINA | Bolívar
895 | 68720 | SANTA HELENA DEL OPÓN | Santander
896 | 73686 | SANTA ISABEL | Tolima
897 | 08675 | SANTA LUCÍA | Atlántico
898 | 15690 | SANTA MARÍA | Boyacá
899 | 41676 | SANTA MARÍA | Huila
900 | 47001 | SANTA MARTA | Magdalena
901 | 13683 | SANTA ROSA | Bolívar
902 | 19701 | SANTA ROSA | Cauca
903 | 66682 | SANTA ROSA DE CABAL | Risaralda
904 | 05686 | SANTA ROSA DE OSOS | Antioquia
905 | 15693 | SANTA ROSA DE VITERBO | Boyacá
906 | 13688 | SANTA ROSA DEL SUR | Bolívar
907 | 99624 | SANTA ROSALÍA | Vichada
908 | 15696 | SANTA SOFÍA | Boyacá
909 | 52699 | SANTACRUZ | Nariño
910 | 05042 | SANTAFÉ DE ANTIOQUIA | Antioquia
911 | 15686 | SANTANA | Boyacá
912 | 19698 | SANTANDER DE QUILICHAO | Cauca
913 | 54680 | SANTIAGO | Norte de Santander
914 | 86760 | SANTIAGO | Putumayo
915 | 70820 | SANTIAGO DE TOLÚ | Sucre
916 | 05690 | SANTO DOMINGO | Antioquia
917 | 08685 | SANTO TOMÁS | Atlántico
918 | 66687 | SANTUARIO | Risaralda
919 | 52720 | SAPUYES | Nariño
920 | 81736 | SARAVENA | Arauca
921 | 54720 | SARDINATA | Norte de Santander
922 | 25718 | SASAIMA | Cundinamarca
923 | 15720 | SATIVANORTE | Boyacá
924 | 15723 | SATIVASUR | Boyacá
925 | 05736 | SEGOVIA | Antioquia
926 | 25736 | SESQUILÉ | Cundinamarca
927 | 76736 | SEVILLA | Valle del Cauca
928 | 15740 | SIACHOQUE | Boyacá
929 | 25740 | SIBATÉ | Cundinamarca
930 | 86749 | SIBUNDOY | Putumayo
931 | 54743 | SILOS | Norte de Santander
932 | 25743 | SILVANIA | Cundinamarca
933 | 19743 | SILVIA | Cauca
934 | 68745 | SIMACOTA | Santander
935 | 25745 | SIMIJACA | Cundinamarca
936 | 13744 | SIMITÍ | Bolívar
937 | 70742 | SINCÉ | Sucre
938 | 70001 | SINCELEJO | Sucre
939 | 27745 | SIPÍ | Chocó
940 | 47745 | SITIONUEVO | Magdalena
941 | 25754 | SOACHA | Cundinamarca
942 | 15753 | SOATÁ | Boyacá
943 | 15757 | SOCHA | Boyacá
944 | 68755 | SOCORRO | Santander
945 | 15755 | SOCOTÁ | Boyacá
946 | 15759 | SOGAMOSO | Boyacá
947 | 18756 | SOLANO | Caquetá
948 | 08758 | SOLEDAD | Atlántico
949 | 18785 | SOLITA | Caquetá
950 | 15761 | SOMONDOCO | Boyacá
951 | 05756 | SONSON | Antioquia
952 | 05761 | SOPETRÁN | Antioquia
953 | 13760 | SOPLAVIENTO | Bolívar
954 | 25758 | SOPO | Cundinamarca
955 | 15762 | SORA | Boyacá
956 | 15764 | SORACÁ | Boyacá
957 | 15763 | SOTAQUIRÁ | Boyacá
958 | 19760 | SOTARA | Cauca
959 | 68770 | SUAITA | Santander
960 | 08770 | SUAN | Atlántico
961 | 19780 | SUÁREZ | Cauca
962 | 73770 | SUÁREZ | Tolima
963 | 41770 | SUAZA | Huila
964 | 25769 | SUBACHOQUE | Cundinamarca
965 | 19785 | SUCRE | Cauca
966 | 68773 | SUCRE | Santander
967 | 70771 | SUCRE | Sucre
968 | 25772 | SUESCA | Cundinamarca
969 | 25777 | SUPATÁ | Cundinamarca
970 | 17777 | SUPÍA | Caldas
971 | 68780 | SURATÁ | Santander
972 | 25779 | SUSA | Cundinamarca
973 | 15774 | SUSACÓN | Boyacá
974 | 15776 | SUTAMARCHÁN | Boyacá
975 | 25781 | SUTATAUSA | Cundinamarca
976 | 15778 | SUTATENZA | Boyacá
977 | 25785 | TABIO | Cundinamarca
978 | 27787 | TADÓ | Chocó
979 | 13780 | TALAIGUA NUEVO | Bolívar
980 | 20787 | TAMALAMEQUE | Cesar
981 | 85400 | TÁMARA | Casanare
982 | 81794 | TAME | Arauca
983 | 05789 | TÁMESIS | Antioquia
984 | 52786 | TAMINANGO | Nariño
985 | 52788 | TANGUA | Nariño
986 | 97666 | TARAIRA | Vaupés
987 | 91798 | TARAPACÁ | Amazonas
988 | 05790 | TARAZÁ | Antioquia
989 | 41791 | TARQUI | Huila
990 | 05792 | TARSO | Antioquia
991 | 15790 | TASCO | Boyacá
992 | 85410 | TAURAMENA | Casanare
993 | 25793 | TAUSA | Cundinamarca
994 | 41799 | TELLO | Huila
995 | 25797 | TENA | Cundinamarca
996 | 47798 | TENERIFE | Magdalena
997 | 25799 | TENJO | Cundinamarca
998 | 15798 | TENZA | Boyacá
999 | 54800 | TEORAMA | Norte de Santander
1000 | 41801 | TERUEL | Huila
1001 | 41797 | TESALIA | Huila
1002 | 25805 | TIBACUY | Cundinamarca
1003 | 15804 | TIBANÁ | Boyacá
1004 | 15806 | TIBASOSA | Boyacá
1005 | 25807 | TIBIRITA | Cundinamarca
1006 | 54810 | TIBÚ | Norte de Santander
1007 | 23807 | TIERRALTA | Córdoba
1008 | 41807 | TIMANÁ | Huila
1009 | 19807 | TIMBÍO | Cauca
1010 | 19809 | TIMBIQUÍ | Cauca
1011 | 15808 | TINJACÁ | Boyacá
1012 | 15810 | TIPACOQUE | Boyacá
1013 | 13810 | TIQUISIO | Bolívar
1014 | 05809 | TITIRIBÍ | Antioquia
1015 | 15814 | TOCA | Boyacá
1016 | 25815 | TOCAIMA | Cundinamarca
1017 | 25817 | TOCANCIPÁ | Cundinamarca
1018 | 15816 | TOGÜÍ | Boyacá
1019 | 05819 | TOLEDO | Antioquia
1020 | 54820 | TOLEDO | Norte de Santander
1021 | 70823 | TOLÚ VIEJO | Sucre
1022 | 68820 | TONA | Santander
1023 | 15820 | TOPAGA | Boyacá
1024 | 25823 | TOPAIPÍ | Cundinamarca
1025 | 19821 | TORIBIO | Cauca
1026 | 76823 | TORO | Valle del Cauca
1027 | 15822 | TOTA | Boyacá
1028 | 19824 | TOTORÓ | Cauca
1029 | 85430 | TRINIDAD | Casanare
1030 | 76828 | TRUJILLO | Valle del Cauca
1031 | 08832 | TUBARÁ | Atlántico
1032 | 76834 | TULUÁ | Valle del Cauca
1033 | 52835 | TUMACO | Nariño
1034 | 15001 | TUNJA | Boyacá
1035 | 15832 | TUNUNGUÁ | Boyacá
1036 | 52838 | TÚQUERRES | Nariño
1037 | 13836 | TURBACO | Bolívar
1038 | 13838 | TURBANÁ | Bolívar
1039 | 05837 | TURBO | Antioquia
1040 | 15835 | TURMEQUÉ | Boyacá
1041 | 15837 | TUTA | Boyacá
1042 | 15839 | TUTAZÁ | Boyacá
1043 | 25839 | UBALÁ | Cundinamarca
1044 | 25841 | UBAQUE | Cundinamarca
1045 | 76845 | ULLOA | Valle del Cauca
1046 | 15842 | UMBITA | Boyacá
1047 | 25845 | UNE | Cundinamarca
1048 | 27800 | UNGUÍA | Chocó
1049 | 27810 | UNIÓN PANAMERICANA | Chocó
1050 | 05842 | URAMITA | Antioquia
1051 | 50370 | URIBE | Meta
1052 | 44847 | URIBIA | La Guajira
1053 | 05847 | URRAO | Antioquia
1054 | 44855 | URUMITA | La Guajira
1055 | 08849 | USIACURÍ | Atlántico
1056 | 25851 | ÚTICA | Cundinamarca
1057 | 05854 | VALDIVIA | Antioquia
1058 | 23855 | VALENCIA | Córdoba
1059 | 68855 | VALLE DE SAN JOSÉ | Santander
1060 | 73854 | VALLE DE SAN JUAN | Tolima
1061 | 86865 | VALLE DEL GUAMUEZ | Putumayo
1062 | 20001 | VALLEDUPAR | Cesar
1063 | 05856 | VALPARAÍSO | Antioquia
1064 | 18860 | VALPARAÍSO | Caquetá
1065 | 05858 | VEGACHÍ | Antioquia
1066 | 68861 | VÉLEZ | Santander
1067 | 73861 | VENADILLO | Tolima
1068 | 05861 | VENECIA | Antioquia
1069 | 25506 | VENECIA | Cundinamarca
1070 | 15861 | VENTAQUEMADA | Boyacá
1071 | 25862 | VERGARA | Cundinamarca
1072 | 76863 | VERSALLES | Valle del Cauca
1073 | 68867 | VETAS | Santander
1074 | 25867 | VIANÍ | Cundinamarca
1075 | 17867 | VICTORIA | Caldas
1076 | 05873 | VIGÍA DEL FUERTE | Antioquia
1077 | 76869 | VIJES | Valle del Cauca
1078 | 54871 | VILLA CARO | Norte de Santander
1079 | 15407 | VILLA DE LEYVA | Boyacá
1080 | 25843 | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE | Cundinamarca
1081 | 54874 | VILLA DEL ROSARIO | Norte de Santander
1082 | 19845 | VILLA RICA | Cauca
1083 | 86885 | VILLAGARZÓN | Putumayo
1084 | 25871 | VILLAGÓMEZ | Cundinamarca
1085 | 73870 | VILLAHERMOSA | Tolima
1086 | 17873 | VILLAMARÍA | Caldas
1087 | 13873 | VILLANUEVA | Bolívar
1088 | 44874 | VILLANUEVA | La Guajira
1089 | 68872 | VILLANUEVA | Santander
1090 | 85440 | VILLANUEVA | Casanare
1091 | 25873 | VILLAPINZÓN | Cundinamarca
1092 | 73873 | VILLARRICA | Tolima
1093 | 50001 | VILLAVICENCIO | Meta
1094 | 41872 | VILLAVIEJA | Huila
1095 | 25875 | VILLETA | Cundinamarca
1096 | 25878 | VIOTÁ | Cundinamarca
1097 | 15879 | VIRACACHÁ | Boyacá
1098 | 50711 | VISTAHERMOSA | Meta
1099 | 17877 | VITERBO | Caldas
1100 | 25885 | YACOPÍ | Cundinamarca
1101 | 52885 | YACUANQUER | Nariño
1102 | 41885 | YAGUARA | Huila
1103 | 05885 | YALÍ | Antioquia
1104 | 05887 | YARUMAL | Antioquia
1105 | 97889 | YAVARATE | Vaupés
1106 | 05890 | YOLOMBO | Antioquia
1107 | 05893 | YONDO | Antioquia
1108 | 85001 | YOPAL | Casanare
1109 | 76890 | YOTOCO | Valle del Cauca
1110 | 76892 | YUMBO | Valle del Cauca
1111 | 13894 | ZAMBRANO | Bolívar
1112 | 68895 | ZAPATOCA | Santander
1113 | 47960 | ZAPAYAN | Magdalena
1114 | 05895 | ZARAGOZA | Antioquia
1115 | 76895 | ZARZAL | Valle del Cauca
1116 | 15897 | ZETAQUIRA | Boyacá
1117 | 25898 | ZIPACON | Cundinamarca
1118 | 25899 | ZIPAQUIRA | Cundinamarca
1119 | 47980 | ZONA BANANERA | Magdalena