## Hoja1
LISTADO DE PRODUCTOS CON CERTIFICADO RETIE
RIG-FO-002 V:0
Expediente No ______________
Nombre de Producto | Marcas de productos certificados bajo RETIE | Organismo certificador | No. Certificado | Observaciones
Aisladores eléctricos de vidrio, cerámica y otros materiales, para uso en líneas de transmisión, redes de distribución, subestaciones y barrajes de conexión, de tensión superior a 100 V.
Alambre de cobre aislado o sin aislar, para uso eléctrico.
Alambre de alumminio aislado o sin aislar, para uso eléctrico.
Balizas plásticas utilizadas como señales de aeronavegación, en líneas de transmisión. Balizas de aluminio utilizadas como señales de aeronavegación, en líneas de transmisión.
Bandejas portacables (cable trays).
Bombillas o lámparas incandescentes de potencia mayor a 25 W y menor de 200 W. Bombillas o lamparas fluorescentes compactas de uso domestico o similar.
Cable de alumino aislado o sin aislar, para uso eléctrico.
Cables de aluminio con alma de acero u otros (ACSR, AAC, AAAC, otros).
Cable de cobre aislado o sin aislar, para uso eléctrico.
Cajas de conexión para tensión menor a 1.000 V.
Canalizaciones y canaletas metálicas y no metálicas.
Celdas para uso en subestaciones de media tensión.
Cintas aislantes eléctricas.
Clavijas eléctricas para baja tensión.
Controladores o impulsores para cercas eléctricas.
Contactores eléctricos.
Condensadores y banco de condensadores con capacidad superior a 3 kVAR.
Dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS): para menos de 1.000 V.
Dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS): para mas de 1.000 V y menos de 66 kV (limitadores de tensión).
Dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS): para mas de 1.000 V y menos de 66 kV (amortiguadores de onda).
Ductos de barras (blindobarras).
Electrodo de puesta a tierra en cobre, acero inoxidable, acero recubierto en cobre, acero con recubrimmiento galvanizado o cualquier tipo de material usado como electrodo de puesta a tierra.
Conector para electrodos de puesta a tierra.
Estructuras de linea de transmisión y redes de distribución, incluye torrecillas y los perfiles metalicos exclusivos para ese uso.
Extensiones eléctricas para tensión menor de 1000 V.
Fusibles.
Generadores de corriente alterna o continua, de potencia igual o mayor de 1 kVA , incluyendo grupos electrógenos y pequeñas plantas de generación.
Herrajes, para líneas de transmisión y redes de distribución eléctrica.
Interruptores o disyuntores automáticos para tensión menor a 1.000 V.
Interruptores manuales o swiches de baja tensión, para uso domestico o similares.
Motores eléctricos para tensiones nominales mayores a 25 V y potencia iguales o mayores a 375 W de corriente continua o alterna, monofásicos o polifásicos.
Multitomas eléctricas para tensión menor de 600 V.
Portalámparas para bombillas incandescentes, de usos domestico o similar.
Postes de concreto, metalicos, madera, u otros materiales para uso de redes eléctricas.
Puestas a tierra temporales.
Puertas Cortafuego para uso en bóvedas de subestaciones eléctricas.
Pulsador.
Tableros, paneles, armarios para tensión inferior o igual a 1.000 V
Tableros de producción única. Puede ser certificado emitido por un organismo de certificación de producto o Documento suscrito por el fabricante y avalado por un ingeniero electricista o electromecanico con matricula profesional.
Tomacorrientes para uso general o aplicaciones en instalaciones especiales.
Tomacorrientes para uso general GFCI.
Transformadores de capacidad mayor o igual a 3 kVA.
Tubos de hierro o aleación de hierro, para instalaciones eléctricas.
Tubería eléctrica metálica (EMT).
Tubos no metálicos para instalaciones eléctricas.
Productos para instalaciones clasificadas como peligrosas.
Productos para instalaciones con alta concentración de personas.
Seccionadores de media y baja tensión.
Unidades ininterrumpidas de potencia - UPS.
Seccionadores de media y baja tensión.
Unidades de tensión regulada (reguladores de tensión).
Productos utilizables en instalaciones especiales y ambientes especiales.
Nombre del Inspector: | Firma:
Observaciones: